附件1：

九龙湖院区电梯维保项目招标需求、评审规则、配件清单及电梯维保考评表

项目概况：

九龙湖院区共计45台电梯的维保合同即将到期，需重新招标维保单位，电梯维保项目招标采取技术保维保模式(含200元以内配件)。合同一年一签，服务期限两年，预算38.88万元。

维保单位负责维保的电梯零部件范围涵盖电梯正常运行所涉及的全部系统，包括但不限于曳引系统、导向系统、轿厢、门系统、重量平衡系统、电力驱动系统、电气控制系统、安全保护系统等。​​

其具体维保责任（包括更换配件的费用承担）严格按照‘技术要求’第一条约定的‘技术保’模式（即200元分界规则）执行。对于本项目附件《200元以上配件清单》未涵盖的配件，其费用承担方式同样适用上述规则。

一、技术要求

一、本项目为技术保模式，维保总价包含人工服务费及单件价值200元以内（含200元）的维修配件费用。

​1、费用承担规则：​​

- 200元以下配件：所有单件价值200元及以下的配件更换费用（含配件本身及安装）已包含在维保总价中，由乙方（维保单位）承担。

- 200元以上配件：所有单件价值200元以上的配件，其购置费用由甲方（医院）承担，乙方负责免费安装更换。

- 如《200元以上配件清单》中没有的配件，若配件单件价值在200元以下，其费用已包含在维保总价中，由中标人承担。若配件单件价值在200元以上，由甲方承担购置费用，乙方负责免费更换。乙方应在需要更换时及时向甲方报价，单价参照同类配件折扣率或双方协商确定，甲方确认后执行。

- 除外责任：

- 如因使用不当、故意损坏等人为因素或战争、自然灾害、疫情等其它不可抗力导致电梯出现故障，由此产生的全部维修配件费用（无论价值）均由甲方承担。

- 出现故障后，由甲乙双方共同进行现场勘查，初步判定故障原因。如对原因有争议，可共同委托第三方权威机构进行鉴定，鉴定费用由责任方承担。

二、维保单位每次维修保养后应提交书面维修保养报告给医院,双方签字存档;维保单位合同期满后,维保单位应向医院提交详细的维修保养报告和维修统计资料，如未提供书面维修保养报告，一律视为未按规定进行维修保养。

三、如出现电梯困人情况需在20分钟内到达被困人现场并放出被困人员;当电梯发生故障时维保人员需在30分钟内到达现场,并及时排除故障;如维保单位人员未在规定时间赶到，每次支付违约金500元。

四、维保单位自行配备工作需要的工具及设备,工作时设置现场安全警示标志，落实作业现场安全防护措施，保证作业安全，如未按规定施工，每次支付违约金1000元。在施工作业中出现的伤亡事故由维保单位负责，甲方不承担一切责任。

五、维保单位听取医院的反馈，对不正常的运行状况做认真分析及矫正并负责维保范围内所有电梯由国家相关部门年检的一切事项，在电梯安全检验合格证有效期满前两个月向国家部门提出年检申请并备案，同时向医院提供电梯年检缴费通知单。年检费用由医院支付。提供2年一次的限速器效验服务，相关费用由维保单位承担。

六、保养期间内派出专业技术人员对甲方人员每年至少进行两次专业培训，培训采取理论与实际相结合的形式，使医院人员熟练掌握电梯设备知识及解救电梯困人的操作。

七、维修材料需使用原厂（电梯整机制造商）产品，如因原厂不生产，可选用其他品牌替代，但需符合国家产品质量标准，同时需出具原厂未生产之证明或维保单位出具书面承诺。如未按规定使用非原厂配件，每次支付违约金500元，应上述原因产生的一切损失由乙方承担。

八、维保单位需在响应文件中注明电梯主要配件(门机、门机控制器、电梯主机及主机相关配件、控制柜变频器、控制柜面板，对重轮等)的维修及更换时间，超出更换时间未更换，视情节轻重，每次支付违约金500到1000元。

九、根据维修需要,常用配件需备货,一般故障(无需更换配件)1个小时内修复，常用配件故障应在电梯故障报修3小时内修复，特殊配件故障需在配件到位后6小时内修复，配件到位时间不得超过7工作日，如未按时修复，每超期一天支付违约金1000元。

上述"常用配件"包括但不限于第8条所列主要配件，投标人应在响应文件中明确列出其承诺的常用配件清单及备货方案。"特殊配件"指不常更换且价值较高的配件，投标人应承诺其采购流程和时间。

十、电梯内照明灯具的维修(含更换配件、灯具),需符合电梯原厂要求，不得更改原结构，如照明系统在检查中发现损坏后未更换的每次扣100元。

十一、电梯内各类指示按键不得缺失，日常检查发现一处扣款100元，24小时未修复的再扣款100元，以此类推，按键维修不得用替代品。

十二、负责电梯空调系统开启和关闭，安全平层装置的维护保障。

十三、负责医院电梯专梯服务的操作与保障。

十四、维保单位需要派遣1名专业维保人员提供24小时驻场服务，驻场人员需持有特种技术人员操作证，另外还需1名工程师提供技术支持。

二、商务要求

- 报价要求:

1、报价需有每台每月每年分项报价清单及两年的总价。维保结束时间统一在2027年11月9日，每台电梯的维保价格月计算，不足一月的，按实际天数执行。[例如：维保时间23个月零4天，维保费用为：每月维保费用*23+每月维保费用*（4/30）]

2、报价应包含附件《200元以上配件清单》中所有配件价格的折扣率，并承诺此价格在合同期内有效。该报价包括运输费、人工费、税费等一切费用，甲方不再承担任何其他费用。

3、投标人可在投标时对《200元以上配件清单》进行补充，新增配件需明确标注，其报价同样享受折扣承诺。

二、付款要求:每半年结算一次，付款前中标人需开具合法有效税务发票。

三、评审规则(总分:30分)

价格评分9分

| 维保报价 | 价格分采用低价优先法计算,即满足磋商文件要求且最后报价最低的磋商报价为评标基准价,其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按下列公式计算: 磋商报价得分=(评标基准价/磋商报价)*6分 | 6分 |
| --- | --- | --- |
| 配件报价 | 200元以上配件最后报价8折（含8折）以下得1分；7.5折（含7.5折）以下得2分；7折（含7折）以下得3分; 评审依据:响应文件中提供服务商承诺函加盖公章。 | 3分 |

技术评分12分

| 评分点 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术要求 | 基本项:满足采购文件中的所有服务要求,否则作无效响应处理; | 基本项 |
| 加分项1 | 加分项:承诺不得改动电梯相关电路及设置维修密码。满足以上要求的加4分;评审依据:提供承诺函加盖公章 | 4分 |
| 维保方案 | 响应供应商提供完整的维保方案,方案内容包括但不限于:维保实施方案、人员安排、服务响应、应急保证; 以上四个方面中每个方面得1.5分; 未提供不得分。 | 6分 |
| 服务能力 | 在满足基本要求的基础上;拟委派的驻点人员,每多提供1名得1分,最多得2分。 评审依据:提供人员清单、特种技术人员操作证复印件 | 2分 |

商务评分9分

| 评分点 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 商务要求 | 基本项:满足本项目采购文件中商务条款要求,否则作无效响应处理; | 基本项 |
| 业绩能力 | 提供近三年(2022年1月1日)至今(以合同签订时间为准)具有电梯维保业绩1个加1.5分,最多加9分, 评审依据:提供合同复印件加盖供应商公章。 | 9分 |

四、配件清单

1、电梯设备清单

2、直梯200元以上配件清单

3、扶梯200元以上配件清单

1:电梯设备清单

| 序号 | 客户内部编号 | 设备号 | 台数 | 梯形 | 层站 | 载重 | 速度 | 起保时间 | 到期时间 | 总维保时间 （月、日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊1号梯 | D6N48721 | 1 | GeN3 | 6\6 | 1600 | 1 | 2025/12/5 | 2027/11/9 | 23个月零4日 |
| 2 | 门诊4号梯 | D6N48724 | 1 | GeN3 | 6\6 | 1600 | 1 | 2025/12/5 | 2027/11/9 | 23个月零4日 |
| 3 | 病房楼2号梯 | D6N48729 | 1 | GeN3 | 22/22 | 1600 | 1.75 | 2025/12/5 | 2027/11/9 | 23个月零4日 |
| 4 | 病房楼6号梯 | D6N48733 | 1 | GeN3 | 22/22 | 1600 | 1.75 | 2025/12/5 | 2027/11/9 | 23个月零4日 |
| 5 | 康复楼2号梯 | D6N48746 | 1 | GeN3 | 21/21 | 1600 | 1.75 | 2025/12/5 | 2027/11/9 | 23个月零4日 |
| 6 | 康复楼5号梯 | D6N48749 | 1 | GeN3 | 21/21 | 1600 | 1.75 | 2025/12/5 | 2027/11/9 | 23个月零4日 |
| 7 | 病房楼3号梯 | D6N48730 | 1 | GeN3 | 22/22 | 1600 | 1.75 | 2025/11/10 | 2027/11/9 | 24个月 |
| 8 | 病房楼手术专梯 | D6N48736 | 1 | GeN3 | 22/22 | 1600 | 1.75 | 2025/11/10 | 2027/11/9 | 24个月 |
| 9 | 门诊1-2扶梯 | D6N8757 | 1 | LINK |  |  | 0.5 | 2025/11/10 | 2027/11/9 | 24个月 |
| 10 | 门诊1-2扶梯 | D6N8758 | 1 | LINK |  |  | 0.5 | 2025/11/10 | 2027/11/9 | 24个月 |
| 11 | 2-3扶梯 | D6N8759 | 1 | LINK |  |  | 0.5 | 2025/11/10 | 2027/11/9 | 24个月 |
| 12 | 2-3扶梯 | D6N8760 | 1 | LINK |  |  | 0.5 | 2025/11/10 | 2027/11/9 | 24个月 |
| 13 | 3-4扶梯 | D6N8761 | 1 | LINK |  |  | 0.5 | 2025/11/10 | 2027/11/9 | 24个月 |
| 14 | 3-4扶梯 | D6N8762 | 1 | LINK |  |  | 0.5 | 2025/11/10 | 2027/11/9 | 24个月 |
| 15 | 门诊2号梯 | D6N48722 | 1 | Gen3 | 6\6 | 1600 | 1 | 2025/11/16 | 2027/11/9 | 23个月零24日 |
| 16 | 门诊3号梯 | D6N48723 | 1 | Gen3 | 6\6 | 1600 | 1 | 2025/11/16 | 2027/11/9 | 23个月零24日 |
| 17 | 门诊5号梯 | D6N48725 | 1 | Gen3 | 6\6 | 1600 | 1 | 2025/11/16 | 2027/11/9 | 23个月零24日 |
| 18 | 门诊6号梯 | D6N48726 | 1 | Gen3 | 6\6 | 1600 | 1 | 2025/11/16 | 2027/11/9 | 23个月零24日 |
| 19 | 门诊7号梯 | D6N48727 | 1 | Gen3 | 6\6 | 1600 | 1 | 2025/11/16 | 2027/11/9 | 23个月零24日 |
| 20 | 门诊楼污梯 | D6N48741 | 1 | Gen3 | 5\4 | 1600 | 1 | 2025/11/16 | 2027/11/9 | 23个月零24日 |
| 21 | 体检中心1号梯 | D6N48742 | 1 | Gen3 | 6\6 | 1000 | 1 | 2025/11/16 | 2027/11/9 | 23个月零24日 |
| 22 | 急诊科手术梯 | D6N48755 | 1 | Gen3 | 6\6 | 1000 | 1 | 2025/11/16 | 2027/11/9 | 23个月零24日 |
| 23 | 负一楼-一楼扶梯 | D6N48763 | 1 | LINK |  |  | 0.5 | 2025/11/16 | 2027/11/9 | 23个月零24日 |
| 24 | 负一楼-一楼扶梯 | D6N48764 | 1 | LINK |  |  | 0.5 | 2025/11/16 | 2027/11/9 | 23个月零24日 |
| 25 | 医技楼污梯 | 6N48739 | 1 | Gen3 | 5\5 | 1600 | 1 | 2025/11/20 | 2027/11/9 | 23个月零20日 |
| 26 | 食堂餐梯 | D6N60905 | 1 | 餐梯 | 2\2 | 320 | 0.4 | 2025/11/20 | 2027/11/9 | 23个月零20日 |
| 27 | 体检中心2号梯 | D6N48743 | 1 | Gen3 | 4\4 | 1000 | 1 | 2025/11/20 | 2027/11/9 | 23个月零20日 |
| 28 | 体检中心3号梯 | D6N48744 | 1 | Gen3 | 6\6 | 1000 | 1 | 2025/11/20 | 2027/11/9 | 23个月零20日 |
| 29 | 医技楼医护人员专梯 | D6N48752 | 1 | Gen3 | 7\7 | 1600 | 1 | 2025/11/20 | 2027/11/9 | 23个月零20日 |
| 30 | 影像中心电梯 | D6N48753 | 1 | Gen3 | 2\2 | 1600 | 1 | 2025/11/20 | 2027/11/9 | 23个月零20日 |
| 31 | 病房楼1号梯 | D6N48728 | 1 | Gen3 | 22/22 | 1600 | 1.75 | 2025/12/29 | 2027/11/9 | 22个月零11日 |
| 32 | 病房楼4号梯 | D6N48731 | 1 | Gen3 | 22/22 | 1600 | 1.75 | 2025/12/2 | 2027/11/9 | 23个月零7日 |
| 33 | 病房楼5号梯 | D6N48732 | 1 | Gen3 | 22/22 | 1600 | 1.75 | 2025/12/29 | 2027/11/9 | 22个月零11日 |
| 34 | 病房楼7号梯 | D6N48734 | 1 | Gen3 | 22/22 | 1600 | 1.75 | 2025/12/29 | 2027/11/9 | 22个月零11日 |
| 35 | 病房楼9号梯 | D6N48735 | 1 | Gen3 | 22/22 | 1600 | 1.75 | 2025/12/29 | 2027/11/9 | 22个月零11日 |
| 36 | 病房楼8号梯 | D6N48737 | 1 | Gen3 | 22/22 | 1600 | 1.75 | 2025/12/29 | 2027/11/9 | 22个月零11日 |
| 37 | 病房楼污梯 | D6N48740 | 1 | Gen3 | 22/22 | 1600 | 1.75 | 2025/12/29 | 2027/11/9 | 22个月零11日 |
| 38 | 住院部14号电梯 | D6N48738 | 1 | Gen3 | 6\6 | 1600 | 1 | 2025/12/29 | 2027/11/9 | 22个月零11日 |
| 39 | 康复楼1号梯 | D6N48745 | 1 | Gen3 | 21/21 | 1000 | 1.75 | 2025/12/29 | 2027/11/9 | 22个月零11日 |
| 40 | 康复楼3号梯 | D6N48747 | 1 | Gen3 | 21/21 | 1000 | 1.75 | 2025/12/29 | 2027/11/9 | 22个月零11日 |
| 41 | 康复楼4号梯 | D6N48748 | 1 | Gen3 | 21/21 | 1600 | 1.75 | 2025/12/29 | 2027/11/9 | 22个月零11日 |
| 42 | 康复楼6号梯 | D6N48750 | 1 | Gen3 | 21/21 | 1600 | 1.75 | 2025/12/29 | 2027/11/9 | 22个月零11日 |
| 43 | 康复楼7号无机房电梯 | D6N48751 | 1 | Gen3 | 19/19 | 1600 | 1.75 | 2025/12/29 | 2027/11/9 | 22个月零11日 |
| 44 | 住院部医生用梯 | D6N48756 | 1 | Gen3 | 22/22 | 1000 | 1.75 | 2025/12/29 | 2027/11/9 | 22个月零11日 |
| 45 | 康复楼会议中心无机房 | D6N48754 | 1 | Gen3 | 5\5 | 1600 | 1 | 2026/4/16 | 2027/11/9 | 18个月零24日 |

2：直梯200元以上配件清单

| 直梯配件价格清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部件名称 | 更新件号 | 单位 | 含税材料费（13%） |
| 1 | RSEB通讯板 | DBA26800J1 | 件 | 602 |
| 2 | 机械油 | S46 | 桶 | 789 |
| 3 | 蓄电池 | NP7-12 | 件 | 389 |
| 4 | 对讲机电源 | DAA25301X1 | 件 | 774 |
| 5 | 机械油 | S68 | 桶 | 807 |
| 6 | 液晶显示器 | DCA26800CR1 | 件 | 445 |
| 7 | 对讲机通讯装置 | DAA25301J3 | 件 | 211 |
| 8 | 对讲机电源 | DAA25301J13 | 件 | 750 |
| 9 | 干簧管装配 | DAA29505E14 | 件 | 910 |
| 10 | 光幕装配 | DAA24591E7 | 件 | 1,182 |
| 11 | 蓄电池 | NP4-12 | 件 | 232 |
| 12 | 门控制器 | HAA24360G9 | 件 | 2,111 |
| 13 | 长城导轨油 | S46 | 件 | 789 |
| 14 | 电路板 | DAA26800CB1 | 件 | 907 |
| 15 | 应急灯 | DAA417AN1 | 件 | 228 |
| 16 | 光幕 | WECO-917L61-AC220-A | 件 | 1,363 |
| 17 | 三折直梯护栏 | GP-XHL-3 | 件 | 428 |
| 18 | RS14遥控站板 | GDA25005B10 | 件 | 410 |
| 19 | 电路板 | DBA26800CA1 | 件 | 808 |
| 20 | 继电器 | 3RT6016-1AF02 | 件 | 241 |
| 21 | 光幕装配 | DAA24591E6 | 件 | 1,326 |
| 22 | 风机 | DAA24720G1 | 件 | 431 |
| 23 | 第一底坑急停开关盒 | DAA24831AE1 | 件 | 717 |
| 24 | CSPB板 | DAA26800EL1 | 件 | 603 |
| 25 | RS14通讯板 | DAA25005C1 | 件 | 241 |
| 26 | 液晶显示器 | DCA26800CR3 | 件 | 512 |
| 27 | 电池 | FAA718E1 | 件 | 279 |
| 28 | 光幕 | WECO-917L61-AC220-A | 件 | 1,363 |
| 29 | 继电器DC110V | 3RT6024-1BF40 | 件 | 645 |
| 30 | 遥控板 | DCA26800AL1 | 件 | 232 |
| 31 | 对讲机主机(方星) | DAA25301J7 | 件 | 954 |
| 32 | 显示芯片 | DAA26800FM1 | 件 | 445 |
| 33 | LCD 显示板 | DAA26800AM1 | 件 | 517 |
| 34 | EPB电路板 | DAA26801F9 | 件 | 2,195 |
| 35 | 编码器 | TAA27076ADY1 | 件 | 3,880 |
| 36 | 滚轮 | KAA456K1 | 件 | 381 |
| 37 | 贸易管制-滚轮 | AAA456YS2 | 件 | 249 |
| 38 | 锁 | DAA431AX1 | 件 | 267 |
| 39 | 长城导轨油 | S68 | 件 | 807 |
| 40 | 新护栏 | GP-XHL | 件 | 512 |
| 41 | 涨绳轮开关 | DEK3R59281A | 件 | 355 |
| 42 | 钢带轮直径115/5槽/节距65/轮长3 | AAA20780AC3 | 件 | 2,360 |
| 43 | CSB 监控器 | ABA21700AG15 | 件 | 3,229 |
| 44 | 干簧管装配 | DAA29505E12 | 件 | 924 |
| 45 | 光幕 | EXP24509B1 | 件 | 911 |
| 46 | 光幕保护装置 | HAA24590L1 | 件 | 2,127 |
| 47 | CSB 监控器 | ABA21700AG14 | 件 | 2,745 |
| 48 | 风机 | DAA24720M1 | 件 | 390 |
| 49 | 厅门锁 | HBA23400A1 | 件 | 387 |
| 50 | RBI端子 | AAA649J12 | 件 | 227 |
| 51 | 干簧管装配 | DAA29505E2 | 件 | 1,189 |
| 52 | 西门子接触器 | 3RT6026-1AG20 | 件 | 421 |
| 53 | 开关电源 | RSP-200-27 | 件 | 1,193 |
| 54 | 液晶显示器 | DCA26800CR1 | 件 | 445 |
| 55 | 门控制器 | HAA24360G4 | 件 | 2,111 |
| 56 | 电池 | DAA718M1 | 件 | 460 |
| 57 | EPB电路板 | DAA26801F7 | 件 | 2,220 |
| 58 | 电池 | CB1240 | 件 | 312 |
| 59 | 机房对讲机 | DAA25301Y1 | 件 | 454 |
| 60 | 光电装置 | DAA629BF3 | 件 | 1,646 |
| 61 | 变频器LRU404 | KCA21305ACJ1 | 件 | 15,096 |
| 62 | 液晶显示器 | CDAA25140BS23 | 件 | 453 |
| 63 | 对讲机电源 | DAA25301E5 | 件 | 702 |
| 64 | 门电机电机组件 | HAA24354A2 | 件 | 1,764 |
| 65 | 编码器 | AAA633Z1 | 件 | 19,681 |
| 66 | 风机 | DAA24720NNN1 | 件 | 522 |
| 67 | 人工救援操作 | DAA21750E4 | 件 | 3,005 |
| 68 | SPBC板 | GBA26800KB10 | 件 | 5,299 |
| 69 | 电路板-APIO | DDA26800AY5 | 件 | 5,700 |
| 70 | 电源 | RSP-320-27 | 件 | 1,319 |
| 71 | 对讲机电源 | DAA25301E10 | 件 | 746 |
| 72 | 对讲机电源 | DAA25301J16 | 件 | 734 |
| 73 | 液晶显示器 | DCA26800CR3 | 件 | 512 |
| 74 | GECB控制板 | DCA26800EE13 | 件 | 3,091 |
| 75 | 对讲机 | DAA25301J2 | 件 | 411 |
| 76 | CSPB板 | DAA26800FE1 | 件 | 981 |
| 77 | CSB 监控器 | ABA21700AG10 | 件 | 2,524 |
| 78 | LCD 显示板 | DAA26800AM2 | 件 | 525 |
| 79 | 电子板 | FAA25402AF1 | 件 | 17,617 |
| 80 | 维修护栏 | XAA26229G5 | 件 | 322 |
| 81 | 显示器 | DAA25140NNN14 | 件 | 446 |
| 82 | 门机控制盒 | KAA24360ABG1 | 件 | 3,058 |
| 83 | 光电传感器 | DAA629L1 | 件 | 654 |
| 84 | 门刀 | HAA477C3 | 件 | 965 |
| 85 | 连接器 | $TP-PLUG20 | 件 | 2,092 |
| 86 | 编码器 | DAA633AL1 | 件 | 3,911 |
| 87 | 显示芯片 | DAA26800FM2 | 件 | 262 |
| 88 | 无机房应急电池NP7-12 | NP7-12 | 件 | 389 |
| 89 | TCBC控制板 | GGA26800LJ20 | 件 | 9,742 |
| 90 | 电路板电路PCB板 | DAA26801F4 | 件 | 1,160 |
| 91 | 滚轮 | DAA456BZ1 | 件 | 339 |
| 92 | 开关电源 | DAA621W2 | 件 | 467 |
| 93 | 接触器 | XAA638V1 | 件 | 659 |
| 94 | 外呼显示板 | DCA26800CR1 | 件 | 445 |
| 95 | 感应器 | GAA177HB1 | 件 | 524 |
| 96 | 交流风机 | KA1238XA2 | 件 | 441 |
| 97 | 轿门门刀 | S1309261C | 件 | 559 |
| 98 | 厅门地坎总装 | HAA426D3 | 件 | 203 |
| 99 | 显示器 | DAA25140NNP14 | 件 | 718 |
| 100 | 钢带检测装置32KN（30mm) 5-Belt | ABE21700X3 | 件 | 2,661 |
| 101 | GECB控制板 | DCA26800EE9 | 件 | 3,110 |
| 102 | 集成大厅指示器 | DAA25140NNP5 | 件 | 867 |
| 103 | 钢带检测装置64KN(60mm)4-Belt | ABE21700X8 | 件 | 3,313 |
| 104 | 导向装置 | DAA22640A6 | 件 | 1,486 |
| 105 | 锁梯开关 | DAA23500BH1 | 件 | 514 |
| 106 | DCSS5-EDO2000控制盒 | GCA24350BH10 | 件 | 7,329 |
| 107 | 相序继电器 | ABJ1-12WX | 件 | 279 |
| 108 | 值班室对讲主机 | DAA25301E6 | 件 | 1,008 |
| 109 | 控制盒 | GJA24350BD11 | 件 | 11,760 |

3：扶梯200元以上配件清单

| 扶梯配件价格清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部件名称 | 件号 | 单位 | 含税材料费（13%） |
| 1 | 端部回转链 | DAA332AJ2 | 件 | 513 |
| 2 | 机械油 | S46 | 桶 | 789 |
| 3 | Pacoil39号机油 | S46-MOBIL | 件 | 1,505 |
| 4 | 钥匙开关锁 | DAA177CD1 | 件 | 330 |
| 5 | 扶手带靴衬，一根起订（6米） | DAA50NPK1-6M | 米 | 210 |
| 6 | 滚轮 | DAA332NNR1 | 件 | 1,756 |
| 7 | 扶手带弯头回转链 | DAA402PJG1 | 件 | 574 |
| 8 | DW主驱动测速传感器 | DAA608C3 | 件 | 1,262 |
| 9 | MESB板 | GBA26800MF3 | 件 | 5,818 |
| 10 | 扶梯操作面板 | DAA26220BJ28 | 米 | 2,206 |
| 11 | 滑轮 | DAA265NNN1 | 件 | 2,084 |
| 12 | 扶手驱动轮 | DAA265L1 | 件 | 1,866 |
| 13 | 扶手带靴衬，6米起订/一根 | DAA50NPK1-6M | 件 | 210 |
| 14 | Pacoil39号机油夏季（室外）专供 | S68-MOBIL | 件 | 1,505 |
| 15 | 主机用防逆转开关 | HAA177CH1 | 件 | 835 |
| 16 | 天奥扶手带摩擦轮 | DAA265L2 | 件 | 1,905 |
| 17 | 遥控站板RS4R | DAA26803NNN1 | 件 | 731 |
| 18 | 滑轮群 | DAA332N3 | 件 | 1,051 |
| 19 | 滑轮群组 | DAA402PJG2 | 件 | 508 |
| 20 | 长城导轨油 | S46 | 件 | 789 |
| 21 | 梯级 | XAA26145M13 | 件 | 1,515 |
| 22 | 制动器 | DAA234J1 | 件 | 4,688 |
| 23 | 压电传感器(上海宏匠) | DAA177DE1 | 件 | 3,535 |
| 24 | 扶手导向轮 | GAA456CM2-W | 件 | 1,452 |
| 25 | 缺梯级传感器 | GAA608EJ1 | 件 | 1,337 |
| 26 | 地板提升装置 | HAA27AC1 | 件 | 307 |
| 27 | 电感式接近开关 | DAA608J2 | 件 | 855 |
| 28 | 电子板 | DBA26800AH17 | 件 | 5,164 |
| 29 | 主机抱闸电子板 | DAA26800BE1 | 件 | 1,946 |
| 30 | 电感式接近开关 | DAA608B3 | 件 | 749 |
| 31 | 返回侧扶手导轨 | DAA402CZ52 | 件 | 489 |
| 32 | 交通流向灯 | DAA424V1 | 件 | 1,431 |
| 33 | 环形扶手带 | GO50AEV | 米 | 303 |
| 34 | 梯级拆卸工具 | HAA27AF1 | 件 | 567 |
| 35 | 夏季导轨机械油 | S68 | 桶 | 807 |
| 36 | 制动电磁铁 | DAA234J1-600 | 件 | 5,130 |
| 37 | 滚轮链 | DAA332S1 | 件 | 2,818 |
| 38 | 扶梯梯级防翻转工具 | NA-FTTJFFZ | 件 | 209 |
| 39 | NEWEL链 | DAA332AJ1 | 件 | 567 |
| 40 | 不锈钢梯级 | DAA26140A145 | 件 | 1,653 |
| 41 | 梯级链条 | DAA26150A6 | 件 | 7,439 |

五、电梯维保考评表

| 总项 | 考评内容 | 分值 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务态 度（30 分） | 乙方能够按规定进行维护，能及时完成修缮工作无弄虚作假行为 。（共 6 分，2 分为不合格，3-4 分为合格， 5 分为良好，6 分为优秀） |  |  |
|  | 乙方须指定专门负责人，设定专用联系电话、微信账号与单位保持联系，联系电话应24小时开通状态。（共 6 分，2 分为不合格，3-4 分为合格，5 分为良好，6 分为优秀） |  |  |
|  | 甲方故障报修时，乙方能够按合同约定时间及时响应。（共 6 分，2 分为不合格，3-4 分为合格，5 分为良好，6 分为优秀） |  |  |
|  | 乙方维修人员到达现场后，能及时配合排查故障，没有无故拖拉，使故障时间拖长及故障范围扩大。（共 6分，2 分为不合格，3-4 分为合格，5 分为良好，6 分为优秀） |  |  |
|  | 乙方维修人员能够遵守医院制度，维修好后应向院方值班人员反馈情况。（共 6 分，2 分为不合格，3-4 分为合格，5 分为良好，6 分为优秀） |  |  |
| 服务质 量（40 分） | 如有用电、用火、用气等，施工前应办理相关施工许可。（共 12分，5 分为不合格，6-9 分为合格，10-11分为良好，12 分为优秀） |  |  |
|  | 遵守政府有关主部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等管理规定。（共12 分，5 分为不合格，6-9 分为合格，10-11 分为良好，12 分为优秀） |  |  |
|  | 施工完成后，施工现场确保清理干净。（共 16 分，7 分为不合格，8-12 分为合格，13-15 分为良好，16 分为优秀） |  |  |
| 备品备件（30分） | 备足常用的备品备件。（共 10 分，5 分为不合格，6-8分为合格，9 分为良好，10 分为优秀） |  |  |
|  | 乙方提供的货物及材料必须正规合格、品质优良的产品。（共10 分，5 分为不合格，6-8 分为合格，9 分为良好，10 分为优秀） |  |  |
|  | 乙方承包的工程所有货物、材料应格按照工期和施工进度进场，不得以断货、停产等为由拖延施工进度， 乙方应在承接该项目前做好充分准备。（共 10 分，5 分为不合格，6-8 分为合格，9 分为良好，10 分为优秀） |  |  |

注：每月由采购人对成交供应商进行一次考核评分，考核总分 80 分（不含 80分）以下的视为考核不合格，且从当月结算款中扣除 5000 元/次，连续 3 次考 核不合格的，采购人有权解除合同。