## Sheet1
项目名称 南昌市第一医院采购全自动染色封片一体机项目
- | 技术参数／服务需求 |  | 备注
1 | 全自动染色封片机
染色机部分：
1.1 | 每小时处理标本≥300张玻片。
1.2 | 单只染色架容量：≥20片／架。
1.3 | 总站点数≥25个。
1.4 | 染色单元内置烤箱，自动烤片后染色，可同时烤片数量≥30片。
1.5 | 单独或可同时进行常规HE染色、快速冰冻HE染色及细胞学染色。
1.6 | 具有断电记忆功能，来电后提醒用户选择继续染色或重新开始，可任 意缸开始。
1.7 | 试剂管理功能：对试剂的使用天数、次数进行精确管理，提醒用户及 时更换试剂
1.8 | 可以连接封片机组成一体化染色封片工作站。
封片机部分：
1.9 | 适用于湿性封片
1.10 | 封片机效率：≥300张／小时
1.11 | 具备封固剂液位自动监测功能。
1.12 | 设备故障自检功能，及时分析故障原因，提高售后质量和效率。
1.13 | 可连接染色机组成一体化染色封片工作站。
配套试剂：H-E高清恒定染色液（苏木素-伊红（HE）染色液、苏木素- 伊红染色液）
1.14 | 产品组成：：由苏木素染色液、伊红染色液、苏木素助染液、分化液、 返蓝液组成。
1.15 | 应用范围：适用于人体组织石蜡切片、冰冻切片的染色。
1.16 | 储存条件及有效期：常温保存，有效期≥12个月。
1.17 | 苏木素-伊红染色液，通过了NMPA备案
1.18 | 诊断质量稳定性：在有效期内及整个染色能力范围内，染色诊断质量 稳定（核浆对比清晰、着色均匀、无沉淀、无背景染色等）。
·二 | 商务条款 |  | 备注
（一） | 付款方式
（二） | 质保期：5年
（三） | 售后服务：签订合同后30日内到货
（四） | 验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收
（五） | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约
（六） | 验收方法：一次性验收
（七） | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准
三 | 配置清单 |  | 备注
1 | 全自动染色封片一体机＊1（台）
四 | 评审规则（总分10分）
评分点 | 评分细则 | 分值 | 备注
（一）价格评分（6分）
评分公式 | 全自动染色封片一体机≤1500元得1分；试剂价格8元／玻片得1分，每减少1元加1分，最高5分。 | 6
（二）技术评分（2分）
1 | 单只染色架容量不低于20片／架，超过30片／架加0.5分。 评审依据：由供应商提供加盖公章的参数确认函和相关仪器彩页照片及技术说明。 | 0.5
2 | 封片机有自动排胶功能，开机后自动排除管路中残胶，确保出胶稳定。 评审依据：由供应商提供加盖公章的参数确认函和相关仪器彩页照片及技术说明。 | 0.5
3 | 有远程监控功能：远程报警、监控，可通过网页或微信小程序或APP 等方式监控，实时了解设备运行状态，满足以上条件得0.5分。 评审依据：由供应商提供加盖公章的参数确认函和相关仪器彩页照片及技术说明。 | 0.5
4 | 有活性炭吸附和废气抽排、废气检测功能，高效处理有毒有害气体。 评审依据：由供应商提供加盖公章的参数确认函和相关仪器彩页照片及技术说明。 | 0.5
（二）商务评分（2分）
1 | 提供7x24小时应急技术支持热线，出现任何质量问题需在24小时内响应，并提供解决方案（包括退换货）得1分，能提供备用机得1分。 评审依据：商务承诺函加盖公章。 | 2