附件1：

等离子消毒机市场调研需求

- 安装方式：移动安装

- 作用空间（m3）：≤120 m3

- 等离子体寿命：等离子体发生器和等离子体电极寿命≥55000小时；（提供CMA检测报告）

- 臭氧残留量＜0.014mg/m³，符合《室内空气中臭氧卫生标准》（要求提供检测报告）；

- 消毒效果：设备持续工作1小时，可使100m3房间空气中的自然菌的消亡率≥90%、60min/20m³空气中的白色葡萄球菌杀灭率≥99.9%（要求提供检测报告）；

- 操控模式不少于三种

- 等离子体密度分布：1.32×1019m-3 -3.87×1019m-3。（提供CMA检测报告、提供备案说明书）

- 质保期三年