附件1：

阅片灯市场调研需求

| 序 号 | 技术参数及性能说明 |
| --- | --- |
| 1 | 外形尺寸（长×高×厚mm）：≥796×496×25、阅片区域（长×高mm）：≥720×420。安装类型：壁挂式 |
| 2 | 电源：内置电源 AC110V-240V/ 50~60Hz(宽电压） |
| 3 | 光源：LED侧光源技术，超亮度SMD LED 360颗/联 |
| 4 | 光源色温：≥10000K |
| 5 | 观察屏亮度：Max Typ：4500cd/㎡±10% 亮度调节范围：0-4500cd/㎡ |
| 6 | 观察屏均匀度：>90% |
| 7 | 即插即亮:插入胶片观片灯自动点亮；取下胶片观片灯自动熄灭。同时也可手动打开常亮。 |
| 8 | LED光源寿命：≥100000 h |
| 9 | 夹片装置：软硅胶夹片装置，不卡片，不掉片。 |
| 10 | 主要技术指标：符合国家最新颁布YY/T0610-2007行业标准 |
| 11 | 亮度调节：采用PWM调光技术，0-9档按键调光。 |
| 12 | 质保三年，包安装 |