| 附件1： | 整形设备一批 (吸脂机、电动脂肪离心机)项目招标需求 |
| --- | --- |
| 一 | 技术参数/服务需求 |
| （一） | 吸脂机 |
|  | 吸引压力：-60—-100kpa连续可调 抽气速度：120L/min—240L/min 注液系统流量范围：0ml/min-550ml/min 工作噪音：≤65db 操作方式：负压、注液、共振一体化脚踏操控 吸脂模式：手动模式 共振模式 震动次数：0—3500次/min 震动幅度：5—10mm |
| （二） | 电动脂肪离心机 |
|  | 最大转速：5000r/min 最大相对离心力：4600（xg） 容量（mlX管数）：500x4 角转子：8x20ml 4x50ml 转速精度：±30r/min 定时范围：0-99min |
| 二 | 配置清单 |
| 1 | 吸脂机1台 |
| 2 | 电动脂肪离心机1台 |
| 基本项 | 响应文件中以上所有技术条款需全部响应，否则做无效响应处理。 |
| 三 | 商务条款 |
| 1 | 付款方式：货物验收合格后一个月内支付合同总额的90%，余款10%在满三年付清； 付款前供应商需提供相应金额发票。 |
| 2 | 质保期：三年 |
| 3 | 售后服务：签订合同后30日内到货 1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起三年的质量保证期； 2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 3、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任。 4、提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后2小时内提出解决方案。若运用通讯工具不能解决问题，到现场进行维修的，必须在24小时之内到达现场予以解决；维修时需提供备用机 5、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。 |
| 4 | 验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收 |
| 5 | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约 |
| 6 | 验收方法：一次性验收 |
| 7 | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准 |
| 基本项 | 响应文件中以上所有商务条款需全部响应，否则做无效响应处理。 |