| 附件1： | 等离子消毒机项目招标需求 |
| --- | --- |
| 一 | 等离子消毒机 |
| （一） | 技术参数/服务需求 |
| 1 | 安装方式：移动安装 |
| 2 | 作用空间（m³）：≤120m³ |
| 3 | 操控模式不少于三种. |
| 4 | 等离子体寿命：等离子体发生器和等离子体电极寿命≥50000小时；（提供CMA检测报告） |
| 5 | 臭氧残留量≤0.02mg/m³，符合《室内空气中臭氧卫生标准》（要求提供检测报告）； |
| 6 | 消毒效果：设备持续工作1小时，可使100m³房间空气中的自然菌的消亡率≥90%、60min/20m³空气中的白色葡萄球菌杀灭率≥99.9%（要求提供检测报告）； |
| （二） | 配置清单 |
| 1 | 等离子消毒机15台 |
| 基本项 | 响应文件中以上所有技术条款需全部响应，否则做无效响应处理。 |
| 二 | 商务条款 |
| （一） | 付款方式：货物验收合格后一个月内支付合同总额的90%，余款10%在满三年付清； 付款前供应商需提供相应金额发票。 |
| （二） | 质保期：三年 |
| （三） | 售后服务：签订合同后30日内到货 1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起三年的质量保证期； 2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 3、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任。 4、质量保证期期满后，中标供应商继续为采购人提供专业维修服务，由此发生的相关服务和备品备件费用由采购人承担； 5、提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后2小时内提出解决方案。若运用通讯工具不能解决问题，到现场进行维修的，必须在24小时之内到达现场予以解决； 6、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。 |
| （四） | 验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收 |
| （五） | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约 |
| （六） | 验收方法：一次性验收 |
| （七） | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准 |
| 基本项 | 响应文件中以上所有商务条款需全部响应，否则做无效响应处理。 |