## 一、技术要求

（一）服务清单

学院学生宿舍A-9栋1.5匹分体空调维修价格清单

| 序号 | 项目名称（含维修人工费＋材料费） | 单位 | 单价/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更换压缩机 | 台/次 | 700 | 格力凌达C214E030 |
| 2 | 更换外机毛细管 | 台/次 | 75 | 鸿森2*380*0.6mm |
| 3 | 更换加注阀门 | 台/次 | 110 | 鸿森 |
| 4 | 更换四通阀 | 台/次 | 300 | 三花SHF-7H-34U |
| 5 | 补加氟利昂 | 台/次 | 120 | R22 |
| 6 | 内机补漏 | 台/次 | 75 |  |
| 7 | 外机补漏 | 台/次 | 75 |  |
| 8 | 冷凝器或蒸发器外表清洗 | 台/次 | 85 |  |
| 9 | 更换内机风叶 | 台/次 | 110 | 格力原厂92*630mm |
| 10 | 更换外机风叶 | 台/次 | 85 | 格力原厂Q力 |
| 11 | 更换摆风导叶电机 | 台/次 | 80 | 格力原厂Q力 |
| 12 | 更换内机显示板 | 台/次 | 150 | 格力原厂Q力 |
| 13 | 更换排水管 | 台/次 | 50 |  |
| 14 | 更换内机控制板 | 台/次 | 180 | 格力原厂Q力 |
| 15 | 更换外机控制板 | 台/次 | 150 | 格力原厂Q力 |
| 16 | 更换感温包、管温包 | 台/次 | 60 | 格力原厂Q力 |
| 17 | 更换遥控器 | 台/次 | 35 | 格力原厂Q力 |
| 18 | 更换过载保护器 | 台/次 | 120 | 格力原厂Q力 |
| 19 | 更换压缩机电容 | 台/次 | 120 | 格力原厂Q力 |
| 20 | 更换风机电容 | 台/次 | 30 | 格力原厂Q力 |
| 21 | 更换电磁阀线圈 | 台/次 | 75 | 三花SHF-7H-34U |
| 22 | 更换交流接触器 | 台/次 | 30 | 格力原厂Q力 |
| 23 | 搬运费 | 台/次 | 50 |  |
| 24 | 内机拆机 | 台/次 | 80 |  |
| 25 | 外机拆机 | 台/次 | 100 |  |
| 26 | 整机拆机 | 台/次 | 150 |  |
| 27 | 内机安装 | 台/次 | 80 |  |
| 28 | 外机安装 | 台/次 | 110 |  |
| 29 | 整机安装 | 台/次 | 170 |  |
| 30 | 铁支架 | 台/次 | 50 |  |
| 31 | 不锈钢支架 | 台/次 | 80 |  |
| 32 | 清洗回风滤网 | 台/次 | 15 |  |
| 33 | 加长连接管（元/米） | 台/次 | 75 |  |
| 34 | 钻墙孔洞（砖墙） | 台/次 | 60 |  |
| 35 | 钻墙孔洞（钢筋水泥墙） | 台/次 | 120 |  |
| 36 | 高空作业费（三层及以上十楼以下） | 台/次 | 100 |  |
| 备注：以上维保项目按实际发生维修情况进行统计，如遇不在清单内维保项目所报价格不得高于市场的平均价，否则超过部分，采购人有权不予付款。合同总价不超过15万元。 |  |  |  |  |

（二）服务要求

本项目要求成交供应商提供及时、优质的维修服务，具体要求如下：

1、时间要求

成交供应商需提供 7*24小时急修服务，工作时间4小时响应。

2、人数要求

不得少于4人（包括1名项目主管，3名维修工）；

3、人员技术要求（不允许一人多证）

(1)至少1名人员取得制冷与空调设备安装修理作业特种操作证。

(2)至少1名人员取得低压电工作业特种操作证。

(3)至少1名人员取得高处作业特种操作证。

(4)至少1名人员取得焊接与热切割作业特种操作证。

4、管理要求

（1）所有维修人员由成交供应商负责管理；

（2）所有维修人员必须遵守法律、法规和采购人管理规定，一旦出现违法、违规或是采购人管理规定事件，所有责任由成交供应商承担；采购人有权要求成交供应商在3个工作日内更换同等级别的维修人员；

（3）所有维修人员不得随意更换，若要更换必须由采购人要求或是得到采购人批准。

注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。