## 服务清单

| - 序号 | - 服务清单 |
| --- | --- |
| - 1 | - 江西科技师范大学2025-2026学年两校区教学楼直饮机更换滤芯及维保服务 |

## 二、技术要求

（一）直饮机滤芯参数

| 现有直饮机规格型号：一开两常温WY-3G HJ-3G |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品项目 | 一套设备滤芯数量 | 参数 | 每年更换滤芯次数 |
| PP棉滤芯 | 1支 | 尺寸Φ62*255mm，过滤自来水中的泥沙、杂质、铁锈等 | 每年更换二次 |
| 颗粒活性碳滤芯 | 1支 | 颗粒活性炭滤芯，尺寸Φ62*250mm。吸附自来水中的余氯、异味 | 每年更换二次 |
| 活性炭棒 | 1支 | 炭棒尺寸Φ63.7*252mm，吸附自来水中的余氯、异味，活性碳吸附值：900mg/g | 每年更换二次 |

（二）直饮机滤芯安全保障：

1、所投产品颗粒活性炭滤芯、活性炭棒滤芯符合执行标准:GB/T30306-2013《家用和类似用途饮用水处理内芯》，提供涉及饮用水卫生安全产品许可批件复印件，且颗粒活性炭滤芯、活性炭棒滤芯的申请单位品牌一致，原件谈判现场核查。

2、相关涉水部件滤壳符合《净水器及滤芯壳体》Q/WKL3-2024标准，提供涉及饮用水卫生安全产品许可批件复印件，且品牌与过滤芯的申请单位品牌一致，原件谈判现场核查。

3、PP棉、颗粒活性炭、炭棒经过卫生安全性浸泡试验检测，砷增加量≤0.00034mg/L、镉增加量≤0.00006mg/L、铅增加量≤0.0026mg/L、铬增加量≤0.004mg/L、锑增加量≤0.00007mg/L，提供带CMA标识的检测报告复印件，须与所响应品牌名称一致，并在全国认证认可信息服务平台官网查询网址及截图，原件谈判现场核查。

4、投标人或所投产品厂家为确保对学生使用安全有保障，对所投整机及主要涉水部件：PP棉、颗粒活性炭、炭棒具有有效期内的产品责任险金额进行评审：产品责任险保额≧6000万，且销售额≧3000万。提供有效期内与所投产品厂家名称一致的产品责任保险单（所投产品型号在保单中）且经市场检验产品质量的稳定性保单的产品追溯期到2016年1月1日及之前（2016年1月1日后成立的企业以营业执照时间为准）复印件加盖供应商公章，原件谈判现场核查。

注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。