## 一、采购清单

| 序号 | 采购标的名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泰和航道支持保障工作码头提升改造工程趸船改造项目 | 1 | 项 |

## 二、技术要求

| 序号 | 项目大类 | 名称 | 规格/尺寸 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除及填补 | 原有门及门框 |  | ㎡ | 18.22 |  |
| 2 |  | 拆原有窗及窗框 |  | ㎡ | 45.00 |  |
| 3 |  | 拆原有水泥灶台 |  | ㎡ | 5.2 |  |
| 4 |  | 拆二楼大办公室隔断 |  | 项 | 1.00 |  |
| 5 |  | 吊顶拆除 |  | ㎡ | 690.00 |  |
| 6 |  | 一楼入户栅栏门 |  | 项 | 1.00 |  |
| 7 |  | 拆发电机 |  | 项 | 1.00 |  |
| 8 |  | 一楼活动室封门洞 |  | ㎡ | 24.46 |  |
| 9 | 垃圾清运 | 垃圾清运 |  | 项 | 1.00 |  |
| 10 | 电路改造 | 趸船电路改造 | 原电路不能满足现有办公负荷 | ㎡ | 336.00 |  |
| 11 |  | 破旧、损坏空开、插座更换 | 国产 | 项 | 1.00 |  |
| 12 |  | 破旧、损坏灯具更换 | 国产 | 项 | 1.00 |  |
| 13 | 网络改造 | 趸船网络升级 | 信息点及无线能满足现有办公 | ㎡ | 336.00 |  |
| 14 |  | 趸船监控布线 | 定制 | 项 | 1.00 |  |
| 15 |  | 后端弱电线路整理 | 定制 | 项 | 1.00 |  |
| 16 | 水路改造 | 排污管换新 | 定制 | 项 | 1.00 |  |
| 17 |  | 全船给水换新及配件 | 定制 | 项 | 1.00 |  |
| 18 | 趸船空调改造 | 空调外机铜管延长 | 国标 | 米 | 58.00 |  |
| 19 |  | 空调拆装 | 利旧 | 台 | 12.00 |  |
| 20 | 铝合金窗改造 | 铝合金窗户安装 | 定制 | ㎡ | 54.72 |  |
| 21 |  | 卷帘安装 | 匹配窗户 | 套 | 26.00 |  |
| 22 | 油漆工程 | 地面找平 | 定制 | ㎡ | 196.00 |  |
| 23 |  | 一楼地坪漆（蓝色、绿色） | 按实际施工面积 | ㎡ | 228.00 |  |
| 24 |  | 墙面油漆 | 外立面 | ㎡ | 260.00 |  |
| 25 | 卫生间改造 | 集成吊顶 | 定制 | ㎡ | 7.40 |  |
| 26 |  | 防水处理 | 定制 | 项 | 1.00 |  |
| 27 |  | 隔离门 | 定制 | 个 | 2.00 |  |
| 28 |  | 洗衣机 | 国产 | 台 | 1.00 |  |
| 29 |  | 卫生间浴室柜 | 定制 | 个 | 2.00 |  |
| 30 |  | 瓷砖铺设 | 定制 | 项 | 1.00 |  |
| 31 |  | 热水器 | 国产 | 台 | 1.00 |  |
| 32 |  | 蹲盆、洗手台、花洒 | 定制 | 项 | 1.00 |  |
| 33 | 趸船吊顶及护墙板安装 | 全船吊顶安装 | 定制 | ㎡ | 416.00 | 按实际施工面积 |
| 34 |  | 全船护墙板安装 | 定制 | ㎡ | 690.00 | 按实际施工面积 |
| 35 |  | 墙板隔断 | 定制 | 套 | 1.00 | 按实际施工面积 |
| 36 | 全船门改造 | 房间门 | 定制 | 扇 | 12.00 |  |
| 37 |  | 一楼船员活动室门 | 铝合金玻璃门 | ㎡ | 4.20 |  |
| 38 |  | 一楼值班室隔断及移门 | 定制 | ㎡ | 4.20 |  |
| 39 |  | 二楼会议室双开门 | 定制 | 扇 | 1.00 |  |
| 40 |  | 三楼洗衣房铝合金玻璃房 | 定制 | ㎡ | 50.20 |  |
| 41 | 会议室 改造 | 背景墙制作 | 轻钢龙骨打底 | ㎡ | 18.00 |  |
| 42 |  | 进门墙裙格栅（实木多层） | 定制 | ㎡ | 4.00 |  |
| 43 |  | 墙裙格栅（实木多层） | 定制 | 项 | 1.00 |  |
| 44 |  | 面板（竹碳纤维木饰面） | 定制 | 项 | 1.00 |  |
| 45 |  | 书柜 | 定制 | 项 | 1.00 | 颜色款式需确认 |
| 46 |  | 天花软膜（含LED灯条+铝合金边） | 定制 | 项 | 1.00 |  |
| 47 |  | 背景墙标语展示 | 定制 | 项 | 1.00 | 支部简介、政治生日、组织架构、制度牌（双层 2公分PVC UV打印 水晶膜+双层亚克力盒子 |
| 48 | 地板改造 | 木地板 | 定制 | ㎡ | 260.00 |  |
| 49 | 趸船围栏维护 | 趸船原有护栏保养，趸船尺寸32*9m | 定制 | 项 | 1.00 |  |
| 50 | 趸船信号灯维护 | 对原有信号灯进行更换及维护 | 定制 | 项 | 1.00 |  |
| 51 | 趸船消防设施维护 | 满足消防要求 | 定制 | 项 | 1.00 |  |
| 52 | 安全文明措施 |  | 定制 | 项 | 1.00 |  |

注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。