生物羊膜参数
	参数项目
	内容

	产品名称
	眼科用生物羊膜

	原料来源
	健康产妇的胎盘组织

	结构型式
	人胎盘内层羊膜贴附硝酸纤维素滤膜

	包装规格
	1片/包；包装内含保存液

	保存状态
	产品置保存液内湿态密封保存

	型号/规格
	长度≥1cm、宽度≥1cm /（片状），范围内临床所需的正方形或长方形

	厚度
	≥0.01mm

	外观
	无色至白色或淡黄色膜状固体，表面应光滑完整

	灭菌方式
	无菌提供（灭菌方式符合国家相关标准）

	生物安全性
	无细胞毒性、无致敏性、无皮肤刺激

	储存条件
	常温/阴凉干燥处

	有效期
	有效期≥1年（以实物标注为准）
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