骨胶原招标参数
为满足临床开展口腔牙槽外科、种植修复、软组织再生治疗工作需要，我科申请采购使用“口腔骨胶原”。该耗材主要用于拔牙窝创口封闭、口腔软组织缺损修复、种植区软组织增量、牙龈退缩修复，促进口腔软硬组织快速愈合，减少术后出血、肿胀、感染等并发症。
一 配置 该产品为医用可吸收胶原基质材料，采用动物源性纯化胶原制成，具备天然三维网状多孔结构，独立无菌包装。产品具备良好生物相容性、可吸收性，适配口腔软组织再生修复。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
二、参数（均需提供注册证/产品说明书佐证）。
	（一）价格（3分）

	评审项目
	评审内容
	分值

	报价
	最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×3
	3分

	（二）技术要求（6分）

	评分项目
	评分细则
	分值

	产品基质
	1. 基质为纯化动物源胶原，去除抗原组分，保留天然三维网状胶原纤维结构，提供注册证、产品手册佐证，得1分。
2. 基质为人工合成高分子可吸收基质，生物相容性良好，资料齐全，得1分。
 
	6 分

	循证医学证据
	1. 满足全部要求，可提供对应RCT或系统综述/Meta‑分析有效证据，得1分；
2. 关键证据材料只提供一类，得1分；
（提供≥1项针对本产品的随机对照试验（RCT）数据，或提供涵盖本类产品的系统综述/Meta‑分析文献资料，文献需可佐证该骨粉在骨再生方面临床有效性，佐证指标包含但不限于新骨形成率、骨密度变化、种植体成功率等。无相关循证医学证据得0分）
	

	产品规格
	1. 具备3种及以上规格形态（膜状/块状/颗粒等），可提供注册证、彩页佐证，得1.5分。
2. 仅提供2种规格形态，可提供佐证材料，得0.5分。
 （具备多种规格，可适配拔牙窝封闭、角化龈增量、软组织缺损填充等不同临床术式。未提供规格相关资料，无法满足多临床场景，得0分。）
	

	（三）商务要求（1分）

	评审项目
	评审内容
	分值

	商务要求
	1、 中标后2周内需送至医院对应的部门(0.5分)
2、 产品效期大于6个月可以免费更换(0.5分)
评审依据:提供承诺函并加盖公章。
	1分

	总分
	
	10分



骨粉招标参数
为满足临床开展口腔种植、牙槽外科骨修复治疗工作需要，我科申请采购使用“口腔骨粉”。该耗材主要用于拔牙窝位点保存、牙槽骨缺损修复、上颌窦提升、种植区骨量不足等口腔骨缺损患者的骨再生修复治疗，重建颌骨骨量，为种植修复提供稳定骨组织基础。
一 配置 该产品为骨修复颗粒材料，主要成分为羟基磷灰石/天然骨基质多孔颗粒，产品为独立无菌包装。产品颗粒粒径均匀、多孔结构，适配口腔各类骨缺损填充修复。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
二、参数（均需提供注册证/产品说明书佐证）。
	（一）价格（3分）

	评审项目
	评审内容
	分值

	报价
	最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×3
	3分

	（二）技术要求（6分）

	评分项目
	评分细则
	分值

	产品基质
	1. 原料为脱蛋白牛骨来源，可提供产品手册/文献证明具备天然骨小梁双级互通孔隙结构，得1分。
2. 仅说明多孔结构，体现天然骨小梁双级孔隙特征，得1分。
（产品基质为脱蛋白牛骨矿物质，保留天然骨小梁原生骨组织结构；具备互通双级孔隙（大孔+微孔）结构，利于细胞黏附、血管长入。无相关描述，得0分）。
	6 分

	循证医学证据
	1. 满足全部要求，可提供对应RCT或系统综述/Meta‑分析有效证据，得1分；
2. 关键证据材料只提供一类，得1分；
（提供≥1项针对本产品的随机对照试验（RCT）数据，或提供涵盖本类产品的系统综述/Meta‑分析文献资料，文献需可佐证该骨粉在骨再生方面临床有效性，佐证指标包含但不限于新骨形成率、骨密度变化、种植体成功率等。无相关循证医学证据，得0分。）
	

	产品规格
	1. 具备3种及以上规格形态（膜状/块状/颗粒等），可提供注册证、彩页佐证，得1.5分。
2. 仅提供2种规格形态，可提供佐证材料，得0.5分
（具备多种规格，可满足拔牙窝位点保存、上颌窦提升、骨缺损填充等不同临床场景；规格无法满足多场景使用，得0分。）
	

	（三）商务要求（1分）

	评审项目
	评审内容
	分值

	商务要求
	3、 中标后2周内需送至医院对应的部门(0.5分)
4、 产品效期大于6个月可以免费更换(0.5分)
评审依据:提供承诺函并加盖公章。
	1分

	总分
	
	10分


定制式隐形正畸矫治器招标参数
为满足临床开展口腔正畸诊疗工作需要，我科申请采购使用“定制式隐形正畸矫治器”。该耗材主要用于乳牙期、替牙期、恒牙期各类错颌畸形的正畸矫治，可完成牙列拥挤、牙列稀疏、反颌、深覆合、深覆盖等病症的牙齿移动与咬合调整，为不同年龄段患者提供舒适、美观的正畸治疗手段，保障科室正畸业务规范化开展。
一、配置：该产品为定制式无托槽隐形正畸矫治器，由医用高分子膜片加工制成，依据患者口内数字化模型个体化设计加工成型，可根据临床需要选用软硬不同力学性能膜片；覆盖多生长发育周期错颌畸形矫治，成品性能稳定，可按临床需求提供对应步数矫治器补发服务。
二、参数（均需提供注册证/产品说明书佐证）。
	（一）价格（3分）

	评审项目
	评审内容
	分值

	报价
	最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×3
	3分

	（二）技术要求（6分）

	评分项目
	评分细则
	分值

	产品基质
	1. 市场应用要求
产品具备成熟的全球市场化临床应用体系，品牌拥有长期规模化临床推广经验，在国内外各级口腔医疗机构广泛应用，产品技术成熟、迭代完善，可适配公立医疗机构常规正畸诊疗流程。（0.5）

2. 临床病例基数要求
投标品牌隐形矫治系统累计全球临床矫治病例不低于100万例，具备充足的临床数据支撑，产品力学设计、牙齿移动方案经过大规模临床验证，适配各类常规及复杂错颌畸形矫治。（1）

3. 产品有效期要求
成品定制式隐形正畸矫治器储存及使用有效期不低于5年，产品材质性能稳定性强，长期存放不易出现老化、变形、发黄、开裂等问题，满足患者阶段性、长周期矫治备用需求。（1）

4. 口扫数据兼容要求
矫治设计系统全面兼容院内现有口内扫描设备数据格式，支持口扫原始数据直接导入、无缝对接，无需中间格式转换、无需二次建模，可精准还原口内牙齿、牙周、咬合形态，保证矫治方案数据精准度。（1）

5. 矫治适应症与分期要求
产品完整覆盖乳牙期、替牙期、恒牙期全周期正畸矫治场景，可适配儿童早期干预、青少年正畸、成人精细化矫治，可矫治牙列拥挤、牙列稀疏、深覆合、深覆盖、反颌、开颌等各类常见错颌畸形，满足全科正畸诊疗需求。（1）

6. 膜片材质规格要求
厂家配备硬质、柔性两种医用矫治膜片可选，可根据患者牙齿移动难度、牙周耐受度、矫治阶段力学需求个性化选用。硬膜片适用于牙齿大幅度移动、精准控根；软膜片适用于初始排齐、牙周敏感患者、精细调整阶段，临床适配性更广。（0.5）

7. 产品材料安全性要求
矫治器采用医用级高分子透明材料制成，材质符合口腔植入/接触类医疗器械安全标准，无细胞毒性、无口腔黏膜刺激性、无致敏性，材质透明柔韧、贴合牙面，佩戴舒适，长期口腔佩戴安全无毒、无不良临床副作用。（0.5）

8. 矫治器补发服务要求
厂家支持单步骤、单副矫治器独立补发服务，患者矫治过程中出现矫治器丢失、破损、变形等情况时，无需重置全周期矫治方案、无需重做全套牙套，可按需补发对应步数矫治器，降低患者矫治成本、缩短矫治周期、保障诊疗连续性。（0.5）
	6 分

	（三）商务要求（1分）

	评审项目
	评审内容
	分值

	商务要求
	5、 中标后2周内需送至医院对应的部门(0.5分)
6、 产品周期5年内免费重启。(0.5分)
评审依据:提供承诺函并加盖公章。
	1分

	总分
	
	10分
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