医用耗材、试剂招标参数
耗材试剂名称：一次性使用膀胱内窥镜导管
用  途：电子膀胱镜用于下尿路腔内检视，可对膀胱及尿道病变行直视评估、组织活检，并实施腔内微创诊疗操作。
规  格：注册证所有规格
	（一）价格（3分）

	评审项目
	评审内容
	分值

	报价
	最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×3
	3分

	（二）技术要求（6分）

	评审项目
	评审内容
	分值

	技术要求
	1.弯曲角度：向上/下210°（上限不计）（0.5分）
2.视向角：0°±10％（0.5分）
3.插入部外径：≤5mm（0.5分）
4.最小工作孔道内径≥7.2FR（0.5分）
5.景深5-80mm（0.5分）
6.光源为：LED照明光源（0.5分）
7.器械通道为直入式设计，不会卡器械，比Y型工作通道更安全，以免器械捅坏镜体。（满足条件1分，提供实物照片或彩页。）
8.具备欧盟认可的CE认证及FDA认证证书。（满足条件
1分，提供CE认证及FDA认证证书）
9.具备三大图像增加模式：1）具备血管增强模式；2）净红模式；3）清尘模式（满足条件1分，提供彩页。）

	6分

	（三）商务要求（1分）

	评审项目
	评审内容
	分值

	商务要求
	1、 中标后2周内需送至医院对应的部门(0.5分)
2、 套包有耗损或使用过程出现故障需免费更换套包(0.5分)

评审依据:提供承诺函并加盖公章。
	1分

	总分
	
	10分
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