电刀清洁片参数

1、规格为50x50mm、50x25mm、50x15mm等常用规格

| 型号 | 尺寸（长x宽） | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| A型 | 50x50 | 常规电刀头清洁 |
| B型 | 50x25 | 细长电刀／电凝镊 |
| C型 | 50x15 | 精细／腔镜器械 |
| 其他 | 48×48、48×24 |  |

2、采用医用海绵＋磨料层＋医用压敏胶＋隔离纸＋显影。

3、灭菌方式：环氧乙烷（EO）灭菌；有效期两年，独立包装、一次性使用。

- 快速去除电刀头焦痂、组织残留；磨料稳定，无颗粒脱落、不划伤器械表面，

背胶粘性好，术中不脱落，无异味、杂质、不产生有害物。