## 扉-1 招标工程量清单扉页
江西农业大学冻米巷房屋加固维修工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：加固维修工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
新建与拆除部分
1 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1、砌体名称:原有120mm厚墙体拆除 2、砌体材质:实心砖 3、拆除高度:2.4m | m3 | 35.572
2 | 011603001001 | 木构件拆除 | 1、构件名称:拆除原有楼板 2、拆除构件的厚度,或规格尺寸:8cm厚 | m2 | 322.57
3 | 011603001002 | 木构件拆除 | 1、构件名称:拆除原瓦屋面及木结构 | m2 | 209.19
4 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1、暂按拆除塑钢防盗窗，结算据实调整（拆除后运至甲方指定地点） | 樘 | 45
5 | 011610001002 | 木门窗拆除 | 1、暂按拆除木门，结算据实调整（拆除后运至甲方指定地点） | 樘 | 29
6 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 | 1、铲除原有一楼地面面层 | m2 | 187.69
7 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1、铲除原有粉刷、内墙及吊顶乳胶漆饰面,二底二面,腻子批嵌二遍(砂平) | m2 | 843.31
8 | 011601001001 | 垃圾外运 | 1、运出垃圾，垂直运距自行考虑（结算不予调整） | m3 | 143.75
9 | 011614002001 | 拆除加固费用 | 1、拆除结构及维修结构时加固费用，含拆除时维护及加固时维护，此项综合考虑，结算不予调整 | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：加固维修工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
10 | 010401004002 | 多孔砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级:240厚烧结多孔砖； 2、砂浆强度等级:预拌砂浆 M7.5； | m3 | 69.34
11 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级:240厚实心烧结砖； 2、砂浆强度等级:预拌砂浆 M7.5； | m3 | 8.89
12 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:1.5米 | m3 | 15.78
13 | 010103001002 | 回填方 | 1、回填方式:机械碾压 分层夯填 密实度满足设计及规范要求； 2、填方来源、运距:施工方自行考虑 | m3 | 11.72
14 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:三类土 2.运距:施工方自行考虑 | m3 | 4.06
15 | 010501002001 | 带形基础 | 1、混凝土种类：泵送碎石混凝土； 2、混凝土强度等级：C25； | m3 | 4.06
16 | 011702001001 | 基础 | 1、板式带形基础 钢筋混凝土 复合模板 木支撑 | m2 | 13.524
17 | 010501001001 | 垫层 | 1、重新铺C20混泥土10公分厚地面 | m3 | 18.769
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：加固维修工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
18 | 010801002001 | 木质门带套 | 1、成品木门带门锁（业主选样） 2、含木门套，具体详见设计图纸 | 樘 | 23
19 | 010802001001 | 金属(塑钢）门 | 1、铝合金单层玻璃门 2、综合满足使用要求 | m2 | 14.81
20 | 010802004001 | 防盗门 | 1、成品单开钢制门 2、综合满足使用要求 | m2 | 2.18
21 | 010802004002 | 防盗门 | 1、成品双开钢制门 2、综合满足使用要求 | m2 | 2.63
22 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、框、扇材质:普通铝合金 2、玻璃品种、厚度:按6mm钢化玻璃 3、含限位器等五金 | m2 | 76.29
23 | 010505003001 | 平板 | 1、混凝土种类：泵送碎石混凝土； 2、混凝土强度等级：C25； | m3 | 3.367
24 | 011702016001 | 平板 | 1、平板 复合模板 钢支撑； | m2 | 28.06
25 | 010503004001 | 圈梁 | 1、混凝土种类：泵送碎石混凝土； 2、混凝土强度等级：C25； | m3 | 6.03
26 | 011702008001 | 圈梁 | 1、圈梁 直形 复合模板 钢支撑 | m2 | 46.85
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：加固维修工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
27 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10 | t | 0.665
28 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1、箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm | t | 0.112
基础注浆加固
29 | 010201016002 | 注浆地基 | 1、压喷射注浆采用42.5级普通硅酸盐水泥,注浆液水灰比为1:1 2、高压喷射注浆方式采用分层分段压力注浆,每层厚度不大于800mm,注浆管直径为35mm,注浆钻孔间距1500mm,所有加固区域应采用复喷,由底往上分层注浆,注浆压力不小于1MPa | m3 | 161.16
墙体加固
30 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、高延性混凝土面层加固,单侧厚度为35mm | m2 | 1466.47
金属结构工程
金属结构
31 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1、预埋件 2、具体规格、尺寸:详见设计图纸 | t | 0.517
32 | 01B001 | 开槽 | 1、钢梁搁墙体处，开槽费用 | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：加固维修工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
33 | 010603002001 | 空腹钢柱 | 1、150*150*6*6镀锌钢管柱 2、钢材品种、规格：Q355B 3、钢柱安装 3t以内 4、含运输 | t | 0.337
34 | 010604001001 | 钢梁 | 1、焊接镀锌箱形钢梁 2、钢材品种、规格：Q355B 3、钢梁安装 3t以内 4、含运输 | t | 9.295
35 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1、角钢L45X5(间距500mm) 2、钢材品种、规格：Q235B 3、钢支撑安装、运输 4、喷砂除锈,应达sa2.5级 | t | 2.522
36 | 010606008001 | 钢梯 | 1、钢楼梯 2、钢材品种、规格：Q235B 3、安装 钢楼梯 踏步式 4、喷砂除锈,应达sa2.5级 5、含运输 | t | 0.465
金属面油漆及防火涂料
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：加固维修工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
37 | 011405001004 | 金属面油漆 | 1、底漆：2层环氧富锌底漆，涂层厚度70um 2、中间漆：1层环氧云铁中间漆，涂层厚度60um 3、面漆：2层丙烯酸聚氨酯面漆，涂层厚度150um | m2 | 378.38
38 | 011405001005 | 金属面油漆 | 1、钢柱:不燃烧体,2.5小时,厚涂型防火涂料,等效热阻0.1(W/*℃),厚度20mm | m2 | 7.412
39 | 011405001006 | 金属面油漆 | 1、钢梁:不燃烧体,1.5小时,薄涂型防火涂料,等效热阻0.5(m2*℃/W),厚度3mm | m2 | 370.97
40 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、钢柱再进行防火涂料喷涂，后面层采用界面剂+柔性腻子两遍+一底两面无机涂料处理 | m2 | 7.412
41 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1、钢梁再进行防火涂料喷涂，后面层采用界面剂+柔性腻子两遍+一底两面无机涂料处理 | m2 | 370.97
楼承板
42 | 010605001005 | 钢板楼板 | 1、YX51-250-750型 t=1.2mm | m2 | 502.89
43 | 010605001006 | 钢板楼板 | 1、 2.5mm边模钢板收边； | m2 | 43.419
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：加固维修工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
44 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10 | t | 1.569
45 | 010505002003 | 无梁板 | 1、混凝土种类:泵送碎石混凝土； 2、混凝土强度等级:C25； | m3 | 20.6
一层~三层内装修工程
除卫生间、楼梯间区域以外房间
天棚工程
46 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 1、无机涂料饰面两道 2、满刮面层耐水腻子找平 | m2 | 287.823
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：加固维修工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
47 | 011302001001 | 吊顶天棚（三层房间） | 1、300*300*0.6mm方型铝合金扣板与配套专用龙骨固定 2、与铝合金扣板配套的专用龙骨,主龙骨间距≤1200mm,吊杆间距≤1200mm‌，用吊件与钢筋吊杆联结后找平，固定边龙骨‌ 沿墙四周用水泥钉或射钉固定L形烤漆边龙骨,间距≤300mm,确保与主龙骨连接稳固‌ 3、吊杆采用Φ6或Φ8钢筋,通过膨胀螺栓固定于顶板,确保垂直度;主龙骨(CB38×12型)平行房间长向安装,调平后起拱1/200~1/300 4、铝扣板收边线 | m2 | 106.34
墙面工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：加固维修工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
48 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1、涂料面层喷涂二道，二遍耐水腻子磨光层 2、不小于5厚M5水泥石灰砂浆罩面压光 3、不小于7厚M5水水泥石灰砂浆垫层 4、不小于9厚M5水泥石灰砂浆打底扫光 5、原建筑墙体(基层处理) | m2 | 1167.092
地面工程
49 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1、18厚1:3水泥砂浆找平层 2、刷素水泥浆一道 3、结构楼板或(一楼C20混泥土10公分厚地面) | m2 | 409.48
50 | 010501001002 | 厨房地面抬高 | 1、100mm厚C20素混凝土抬高 | m3 | 1.191
卫生间
吊顶工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：加固维修工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
51 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、300*300*0.6mm方型铝合金扣板与配套专用龙骨固定 2、与铝合金扣板配套的专用龙骨,主龙骨间距≤1200mm,吊杆间距≤1200mm‌，用吊件与钢筋吊杆联结后找平，固定边龙骨‌ 沿墙四周用水泥钉或射钉固定L形烤漆边龙骨,间距≤300mm,确保与主龙骨连接稳固‌ 3、吊杆采用Φ6或Φ8钢筋,通过膨胀螺栓固定于顶板,确保垂直度;主龙骨(CB38×12型)平行房间长向安装,调平后起拱1/200~1/300 4、铝扣板收边线 | m2 | 36.77
墙面工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：加固维修工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
52 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、300*600*10mm厚釉面砖，不小于15厚1:2水泥砂浆贴接层 2、1.5厚聚合物防水层 3、不小于5厚1:2.5水泥砂浆罩面 4、不小于6厚1:3水泥砂浆垫层 5、20厚1:3水泥砂浆打底找平 6、原结构墙体(基层处理) | m2 | 154.37
53 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、12厚硅酸钙板 2、30*30*3方钢 3、钢丝网 4、抹灰、瓷砖粘合剂及瓷砖面层（另计） | m2 | 3.56
地面工程
54 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、300*300*10mm厚防滑地砖 2、20厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层,上洒1厚干水泥并洒清水适量 3、1.5厚聚合物防水层 4、30mm厚1:2.5砂浆找平层兼向地漏找坡 5、原建筑钢筋混凝土结构楼板 | m2 | 36.77
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：加固维修工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
55 | 011001001001 | 蹲位加高 | 1、小砖砌筑 2、大于130厚1:6水泥焦渣垫层找坡 3、30mm厚C20细石混凝土找平 | m2 | 7.56
外立面改造
外墙漆
56 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 外墙2:涂料外墙(由外至内) 1、柔性耐水腻子+外墙涂料+罩面涂膜(新增) 2、 抹面胶浆复合耐碱玻纤网格布(压入一层加强型网格布)+弹性底涂(总厚度加强型5-7mm)(新增) 3、界面砂浆(新增) | m2 | 274.364
57 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 外墙2:涂料外墙(由外至内) 1、柔性耐水腻子+外墙涂料+罩面涂膜(新增) 2、 抹面胶浆复合耐碱玻纤网格布(压入一层加强型网格布)+弹性底涂(总厚度加强型5-7mm)(新增) 3、界面砂浆(新增) | m2 | 329.63
电气
58 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称:AL1配电箱 2、规格:包含箱内元器件 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：加固维修工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
59 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称:AL2配电箱 2、规格:包含箱内元器件 | 台 | 1
60 | 030404017003 | 配电箱 | 1、名称:AL3配电箱 2、规格:包含箱内元器件 | 台 | 1
61 | 030411001001 | 配管 | 1、名称:配管 2、规格型号:JDG20 3、敷设方式:砖混结构暗敷 | m | 755.67
62 | 030411001002 | 配管 | 1、名称:配管 2、规格型号:JDG40 3、敷设方式:砖混结构暗敷 | m | 8.6
63 | 030411001003 | 配管 | 1、名称:配管 2、规格型号:SC50 3、敷设方式:砖混结构暗敷 | m | 50
64 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称:配管开槽及恢复 2.规格:≤40mm | m | 311.15
65 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:WDZ-YJY-4X16+PE16mm2 3、电压等级(kV):1kV | m | 50
66 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称:电力电缆终端头 2、规格:4X16+PE16mm2 3、电压等级（kV):1kV | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：加固维修工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
67 | 030411004001 | 配线 | 1、名称:管内穿线 2、规格型号:WDZ-BYJ2.5mm2 | m | 1725.2
68 | 030411004002 | 配线 | 1、名称:管内穿线 2、规格型号:WDZ-BYJ4mm2 | m | 544.63
69 | 030411004003 | 配线 | 1、名称:管内穿线 2、规格型号:WDZ-BYJ16mm2 | m | 39
70 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、名称:灯 2、安装形式:吸顶安装 | 套 | 28
71 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称:单控开关面板 | 个 | 19
72 | 030404034002 | 照明开关 | 1、称:双联单控开关面板 | 个 | 14
73 | 030404035001 | 插座 | 1、名称:五孔插座 | 个 | 98
74 | 030404035002 | 插座 | 1、名称:空调插座 | 个 | 17
75 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称:开关(插座)盒 | 个 | 148
76 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称:接线盒 | 个 | 28
77 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称:输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 | 系统 | 1
弱电
78 | 030501012001 | 交换机 | 1、名称:16口交换机 | 台 | 1
79 | 030411001004 | 配管 | 1、名称:配管 2、规格型号:PVC20 3、敷设方式:砖混结构暗敷 | m | 132.34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：加固维修工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
80 | 030413002002 | 凿（压)槽 | 1、名称:配管开槽及恢复 2、规格:≤40mm | m | 37.8
81 | 030502007001 | 光缆 | 1、名称:2芯单模光纤 | m | 50
82 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1、名称:UTP CAT6A | m | 155.63
83 | 030502012001 | 信息插座 | 1、名称:网络插座 | 个 | 13
84 | 030411006003 | 接线盒 | 1、名称:开关(插座)盒 | 个 | 13
给排水
给水
85 | 030413002003 | 凿（压)槽 | 1、凿（压)槽 | m | 20
86 | 031001006001 | 塑料管 | 1、PP-R冷水管，1.25MPa,De25 | m | 47.27
87 | 031001006002 | 塑料管 | 1、PP-R热水管，1.25MPa,De25 | m | 12.07
88 | 031001006003 | 塑料管 | 1、PP-R冷水管，1.25MPa,De20 | m | 48.38
89 | 031001006004 | 塑料管 | 1、PP-R热水管，1.25MPa,De20 | m | 36.5
90 | 031003005001 | 塑料阀门 | 1、塑料截止阀，DN20 | 个 | 6
91 | 031003005002 | 塑料阀门 | 1、塑料止回阀，DN20 | 个 | 3
92 | 031003005003 | 塑料阀门 | 1、塑料截止阀，DN15 | 个 | 21
雨水
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：加固维修工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
93 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1、安装部位:室外 2、介质:雨水 3、材质规格:UPVC DN100 4、连接形式:粘接 5、含管卡管件 | m | 47.48
94 | 010902004002 | 落水斗 | 1.名称:不锈钢87型雨水斗DN100 | 个 | 4
95 | 010902004003 | 落水斗 | 1.名称:不锈钢侧墙型雨水斗DN100 | 个 | 1
排水
96 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位:室外 2、介质:排水 3、材质、规格:HDPE双壁波纹管DN300 SN8 4、连接形式:胶圈接口 | m | 27.02
97 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土； 2、挖土深度：2m以内； 3、挖土方式：人机配合开挖 不装车； | m3 | 29.182
98 | 010103001003 | 回填方 | 1、槽、坑回填土方； 2、填土打夯，压实度满足设计及规范要求； | m3 | 27.27
99 | 010103002003 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:三类土 2、运距:施工方自行考虑 | m3 | 1.91
分部分项合计
措施项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：加固维修工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 17 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
100 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、檐高 20m以内 | 工日 | 2078.73
101 | 011701003001 | 里脚手架 | 1、里脚手架 | m2 | 950
102 | 011701008001 | 外装饰措施费 | 1、外装饰措施费 | m2 | 608.62
103 | 011703001002 | 垂直运输 | 1、檐高 20m以内 | 工日 | 553.8
104 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、满堂脚手架 2、改架工 | m2 | 398.33
105 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1、脚手架搭拆 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：加固维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 1 | 安全文明施工措施费
2 | 1.1 | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费)
3 | 1.2 | 临时设施费
4 | 2 | 其他总价措施费
5 | 3 | 扬尘治理措施费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：加固维修工程 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 60000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 500
2.1 | 材料暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 500 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 其他
| 合 计 |  | 60500
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：加固维修工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 社会保险费 | 定额人工费+定额机械费
1.2 | 住房公积金 | 定额人工费+定额机械费
1.3 | 工程排污费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 税金 | 分部分项+措施项目+其他项目+规费 |  |  |  | 9
表—13