附件1：

峰流速仪市场调研需求

一、功能性能

1、峰流速仪配数字化脱敏治疗管理系统，实现自主肺功能测量以及蓝牙自动上传数据，建立患者档案后，可自动发送就诊提醒、在线随访等；

2、便携设计：体积小巧轻便，适合移动检测和床边使用；

3、零点校正免日常校准，维护方便。

二、质量控制：

1、内置自动质控提示系统，在检测过程中实时指导患者正确完成呼吸动作，呼气手柄自带平衡感应和智能语音提示功能，方便患者快速掌握要领。

2、预计值系统：内置符合中国人群的肺功能预计值公式。

三、技术参数

显示屏幕：≥5寸彩色液晶显示屏，清晰直观地呈现测试数据、曲线和结果。

电源：内置可充电锂电池，工作时间达6-8小时。

传感器类型：压差式或涡轮式流量传感器

四、设备质保期：3年。