血管介入与淋巴外科耗材招标参数
组织胶-外科胶

参数如下：
有外周血管介入栓塞使用指征；

弥散性好，溶媒可为脂溶性或水溶性、通过不同配比能控制到达靶血管或靶淋巴管的聚合时间；

可适配各种微导管，无需专用导管；

安全性高，对组织毒副作用及损伤小；

可实现靶病变永久栓塞，栓塞部位不存在再通风险。

