## Sheet2
项目 名称 | 南昌市第一医院采购检测项目
一 | 技术参数/服务需求（符合性要求） |  | 备注
1.1 | 全自动糖化血红蛋白分析系统（高效液相色谱法-离子交换法）2台，
1.2 | 可检测静脉全血、末梢血
1.3 | 检测项目分析质量要求符合行业标准《WS/T 461-2024 糖化血红蛋白检测指南》条款，且在本实验室通过性能验证
1.4 | 免费提供连接LIS接口服务，可根据医院业务量增长需要免费升级糖化流水线。 |  | 附承诺函
1.5 | 有变异体识别与报警
1.6 | 通过IFCC和NGSP认证，并同时报告结果。
1.7 | 检测波长：双波长检测
1.8 | 全自动操作：自动读取样本信息、自动混匀样本、自动穿刺吸样、自动测试、自动输出分析结果，连续进样系统满足日常工作需求，有急诊模式。
1.9 | 线性范围：HbA1c检测线性范围3.0-20.0%
1.1 | 提供承诺函，对所有产品规格可进行的测试数量进行承诺，未达到的承诺补足
1.11 | 免费提供至少每年度一次的设备性能验证和维护，厂家承诺 |  | 附承诺函
以上要求需全部满足，证明材料包括不限于注册证及附件产品技术要求，技术白皮书，设备与试剂的说明书，查询报告截图等，需盖鲜章。
评审规则
评分点 | 评分细则 | 分值 | 备注
（一）价格评分（3分） |  | 3分；以耗材（单人份糖化血红蛋白试剂）投标报价（人民币报价）按照评分公式进行评分）报价涵盖检测所需要的试剂、质控品、校准品与辅助耗材等；设备报价不能超过预算价。
评分公式 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标折扣率最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分3分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×3。(注：采用四舍五入的方法精确至小数点后二位）
（二）技术评分（6分） |  |  | 评审依据
1 | 重复性CV≤1% | 1分 | 注册证及附件产品技术要求；产品技术白皮书；仪器及试剂说明书
2 | 有温度控制系统 | 1分
3 | 检测速度≥70个/小时 | 1分
4 | 携带污染率≤1.5%。 | 1分
5 | 样本位≥100 | 1分
6 | 试剂有效期≥12个月 | 1分
（三）商务评分（1分）
1 | 服务时效（0.3分）： | 售后服务应答时间≤12小时.接到订货单后可在7个工作日内送达检测实验室，包括试剂、耗材、校准品、质控品等所需物品。 | 见承诺函
2 | 质量保证（0.3分）： | 整机质保5年 | 见承诺函
3 | 服务配套（0.4分） | 可免费提供年度检验项目的实验室间比对、仪器年度校准、性能验证等技术支持和由此产生的消耗品。生产制造方承诺在设备使用寿命期内提供原厂配件，配件供货周期≤7个工作日。提供承诺函（生产方盖鲜章）。 | 见承诺函