## Sheet1
附件1： | 峰流速仪招标需求
一 | 峰流速仪(数量：1)
（一） | 技术参数/服务需求
1 | 包含但不限于PEF、FEV1、FEV1%、FVC、FEF50、FEF75等检测指标
2 | 显示曲线：实时显示时间流量曲线F-T曲线、流量容积曲线F-V曲线、时间容积曲线V-T曲线；
3 | 产品需求：连接数字化脱敏治疗管理系统使用，实现自主肺功能测量以及蓝牙自动上传数据，建立患者档案后，自动发送就诊提醒、在线随访等；体积小巧轻便，适合移动检测和床边使用；零点校正免日常校准；
4 | 质量控制：内置自动质控提示系统，在检测过程中实时指导患者正确完成呼吸动作，呼气手柄自带平衡感应和智能语音提示功能，仪器自动判停，方便患者快速掌握要领。
5 | 预计值系统：内置符合中国人群的肺功能预计值公式。
6 | 显示屏幕：≥5寸彩色液晶显示屏，清晰直观地呈现测试数据、曲线和结果。
7 | 电源：内置可充电锂电池，工作时间通常达6-8小时
8 | 传感器类型：压差式或涡轮式流量传感器。
（二） | 配置清单
1 | 峰流速仪主机一台
2 | 一次性吹气咬嘴150个
3 | 数字化脱敏管理系统工作站
基本项 | 响应文件中以上所有技术条款需全部响应，否则作无效响应处理。
三 | 商务条款
（一） | 付款方式：货物验收合格后一个月内支付合同总额的90%，余款10%在满三年付清； 付款前供应商需提供相应金额发票。
（二） | 质保期：3年
（三） | 售后服务：签订合同后30日内到货 1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起3年的质量保证期； 2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 3、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任。 4、质量保证期期满后，中标供应商继续为采购人提供专业维修服务，由此发生的相关服务和备品备件费用由采购人承担； 5、提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后2小时内提出解决方案。若运用通讯工具不能解决问题，到现场进行维修的，必须在24小时之内到达现场予以解决； 6、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。
（四） | 验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收
（五） | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约
（六） | 验收方法：一次性验收
（七） | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准
基本项 | 响应文件中以上所有商务条款需全部响应，否则作无效响应处理。