附件1：

水下灌流手术系统项目市场调研需求

1、设备具有射频消融功能（双极射频电极消融）和等离子消融切割功能，可进行扁桃体、腺样体、咽喉、鼻部、颅底手术及耳内镜水下等离子微创手术功能。

2、主机输出功率300-360W，配套灌注泵，后者可设置流量大小，输入功率25-30W,流量调节范围≥280ml/min。

3.等离子电极组合具有经耳道内镜水下操作灌流术式刀头：包括45度勾刀、0度皮瓣刀、45度皮瓣刀、勾状剥离器。以及扁腺刀头、喉刀头、鼻部刀头。

4、具有自动检测附件及电极功能：能自动设置默认功率大小，有故障报警提示及输出正常提示功能。
5、脚踏开关可控制选择切割消融和凝固止血功能，可选脚踏开关调节档位功能。

6、安全可控：低温控制，对周边组织损伤小。

7、质保时间5年。

