附件2：

电梯设备清单

| 序号 | 使用地点 |  | 生产商 | 制造日期 | 层站 | 设备编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一号楼 | 外科大楼东侧南1# | 西子奥的斯 | 2005.11.1 | 18/18 | F8NE30783 |
| 2 | 一号楼 | 东侧右中间2# | 西子奥的斯 | 2005.11.1 | 18/18 | F8NE30784 |
| 3 | 一号楼 | 东侧北门手术室3# | 西子奥的斯 | 2005.11.1 | 18/18 | F8NE30785 |
| 4 | 一号楼 | 外科大楼西侧右4# | 西子奥的斯 | 2005.11.1 | 19/19 | F8NE30786 |
| 5 | 一号楼 | 外科大楼西侧右5# | 西子奥的斯 | 2005.11.1 | 19/19 | F8NE30787 |
| 6 | 二号楼 | 住院大楼大厅北梯 | 西子奥的斯 | 2007.5.1 | 6/6 | F8WH5166 |
| 7 |  | 住院大楼大厅南梯 | 西子奥的斯 | 2007.5.1 | 6/6 | F8WH5167 |
| 8 | 三号楼 | 三号楼 | 广州广日 | 2008.12.8 | 4/4 | 8087435001 |
| 9 | 门诊 | 南楼东门厅南侧西梯 | 上海三菱 | 2000.5.1 | 11/11 | 716 |
| 10 | 门诊 | 南楼东门厅南侧东梯 | 上海三菱 | 2000.5.1 | 11/11 | 717 |
| 11 | 门诊 | 北楼东门厅北侧西梯 | 上海三菱 | 2000.5.1 | 11/11 | 718 |
| 12 | 门诊 | 北楼东门厅北侧东梯 | 上海三菱 | 2000.5.1 | 12/12 | E-XD-98103-1 |
| 13 | 老食堂 | 老食堂 | 通力 | 2019.10.1 | 6/6 |  |
| 14 | 影像楼 | 南门电梯 | 通力 | 2019.10.1 | 6/6 |  |
| 15 | 眼科 | 1#病床电梯 | 快意电梯 | 2012.7.16 | 8/8 | IFE-H04502 |
| 16 | 眼科 | 2#病床电梯 | 快意电梯 | 2012.7.16 | 8/8 | IFE-H04503 |
| 17 | 眼科 | 3#病床电梯 | 快意电梯 | 2012.7.16 | 9/9 | IFE-H04504 |
| 18 | 一号楼 | 观光电梯 | 蒂森克虏伯 | 2012.10.31 | 17/17 | E/30026532.001 |
| 19 | 一号楼 |  | 蒂森克虏伯 | 2012.10.31 | 17/17 | E/30026532.002 |
| 20 | 磁共振 | 磁共振 | 蒂森克虏伯 | 2015.3.20 | 3/3 | E/30030560.001 |
| 21 | 门诊 | 南楼3#梯 | 蒂森 尚途 | 2014.7.3 | 5/5 | E/30026747.002 |
| 22 | 门诊 | 北楼3#梯 | 蒂森 尚途 | 2014.7.3 | 5/5 | E/30026747.003 |
| 23 | 规培楼 | 规培楼电梯 | 蒂森 尚途 | 2015.8.27 | 3/3 | E/30026747.004 |
| 24 | 北院电梯 | 北院住院大楼南面 | 蒂森 尚途 | 2014.08.16 | 13/13 | E/30026747.001 |
| 25 | 北院电梯 | 北院住院大楼北面 | 蒂森 | 2014.08.16 | 17/17 | E/30026532.003 |
| 26 | 北院电梯 | 北院住院大楼1号 | 快意电梯 | 2019.10.5 | 17/17 | L1 |
| 27 | 北院电梯 | 北院住院大楼2号 | 快意电梯 | 2019.10.10 | 17/17 | L2 |