## Sheet1
附件3：供应室耗材一批第3包采购需求及院内议价报价单
供应商名称（盖章）： 联系人和电话：
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 需求 | 投标规格型号 | 品牌/生产厂家 | 注册证号 | 单位 | 统一折扣率 报价（%） | 折后单价 | 按所投规格 价格 （元/ 盒）
1 | ATP荧光检测试子 |  |  | 1.产品适用于医疗器械清洗效果评价。 2.产品具有高荧光素酶酶活性。 3.产品具有耐高温性能。 4.生产企业通过ISO9001/13485认证。 5.需匹配现有的ATP荧光检测仪使用
2 | 标签 | 77mm*50cm 高温标签 |  | 1.产品检验标准符合GB18282.1-2015对于压力蒸汽一类化学指示物的检测要求 2.标签面材为聚丙烯薄膜，单底纸材质，材料强度高 3.产品用于指示物是否经过121°C~134°C的灭菌过程 4.产品指示油墨由黄色变为黑色，变色稳定5.可配合卷式标签打印机及信息追溯系统使用，可根据用户需求，排版标签样式及打印内容 6.产品有效期≥24个月 7.生产企业通过ISO质量体系认证
3 |  | 61mm*34mm 低温过氧化氢标签 |  | 1.符合GB18282.1的一类指示物; 2.采用合成纸，不吸附过氧化氢; 3.颜色由蓝色变为红色; 4.可打印，可接入追溯系统; 5.单底纸; 6.有效期≥18个月; 7.不含铅(Pb),镉(Cd)，汞(Hg)，六价铬(Cr(VI)),多溴联苯(PBBs)，多溴二苯醚(PBDEs)，邻苯二甲酸酯(DBP，BBP，DEHP，DIBP)等化学物质; 8.生产企业通过ISO9001/13485认证。
4 |  | 61mm*34mm 低温甲醛标签 |  | 1.符合GB18282.1的一类指示物; 2.颜色由红色变为绿色; 3.可打印，可接入追溯系统; 4.单底纸; 5.有效期≥24个月; 6.不含铅(Pb)，镉(Cd),汞(Hg),六价铬(Cr (VI)),多溴联苯(PBBs)，多溴二苯醚(PBDEs)，邻苯二甲酸酯(DBP，BBP，DEHP，DIBP)等化学物质; 7.生产企业通过ISO9001/13485认证。
5 | 树脂碳带 | 110mm*300m |  | 1.产品检验标准符合SJ/T11365电子信息产品中有毒有害物质的检测方法 2.碳带能对各种材料的标签提供良好的打印效果，打印效果清晰色密度高，具有优异的耐刮擦性能。 3.具备高敏感度确保优异的打印效果，优秀的耐磨擦、耐腐蚀性能，宽广的标签适应范围，能满足各种苛刻的环境要求。 4.适用于铜版纸、合成纸、美纹纸等。 5.有效期≥24个月。
6 |  | 器械标识牌各颜色39mm*80mm |  | 1.固定于器械装载筐，用于记载装配内容、条码等包内信息。 2.可耐受清洗剂、93°C热力消毒、134°C压力蒸汽灭菌， 3.多种色彩可选，用于区分科室，分类管理。 4.可激光打印或粘贴标签使用。 5.重复性使用配合使用耐磨碳带或水洗专用碳带，复用次数100次以上。 6.可用于压力蒸汽，低温过氧化氢等灭菌方式。
7 |  | 器械标识牌各颜色80mm*90mm
8 |  | 器械标识牌专用标签 |  | 1.配合打印系统使用，可打印条码，用于扫码追溯等。 2.使用灵活，标签信息随时更改。 3.可用于清洗和灭菌流程。重复使用次数≥100次以上。