鼎跃招标·谈判文件
鼎跃招标·谈判文件

[image: image1.png]



谈判文件

	项目名称：
	江西农业大学南昌商学院风雨球场建设项目

	采购编号：
	JXDY2026-GC-F0021


江西省鼎跃招标咨询有限公司

江西·南昌

目  录

1第一章 谈判邀请


4第二章 供应商须知


4一、供应商须知前附表


5二、说明


6三、谈判文件


7四、响应文件的编制


10五、响应文件的提交


10六、谈判


13七、成交供应商的确定


13八、成交结果公告


13九、成交通知


13十、签订合同


14十一、询问、质疑


15十二、其他事项


16第三章 合同草案


36第四章 响应文件格式


37一、响应书


38二、报价一览表


39三、分项报价表


40四、技术要求响应函


41五、商务要求响应/偏离表


42六、法定代表人授权书


44七、资格证明文件


47八、谈判保证金的证明材料


48九、技术文件及其他材料


49第五章 采购需求


49一、采购清单


49二、技术要求


65三、商务要求





第一章 谈判邀请

江西农业大学南昌商学院风雨球场建设项目潜在供应商应在江西省鼎跃招标咨询有限公司获取谈判文件，并于2026年06月26日09点30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况

采购编号：JXDY2026-GC-F0021
项目名称：江西农业大学南昌商学院风雨球场建设项目
采购方式：竞争性谈判
预算金额：2126198.54元
采购需求：
	采购内容
	数量
	单位
	预算金额

(人民币/元)
	采购需求

	江西农业大学南昌商学院风雨球场建设项目
	1
	项
	2126198.54
	详见“第五章”


合同履行期限：自合同签订之日起60日内完成竣工验收。
本项目不接受联合体。
二、供应商的资格条件：
1.满足以下规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参加本项目的采购活动。

4.本项目的特定资格：

（1）具有建筑工程施工总承包叁级（含）以上资质证书，同时具有有效的《安全生产许可证》。
（2）拟派本项目的项目负责人须具有二级（含）以上注册建造师证书（专业：建筑工程，证书上的单位名称须与供应商名称一致）和安全生产考核合格证书（B证）（证书上的单位名称须与供应商名称一致），且无在建工程。

（3）外埠来赣施工单位根据《关于优化省外进赣建设工程企业信息登记服务和管理的通知》（赣建字[2021]4号）要求办理企业进赣信息管理系统登记；根据赣建城镇[2021]19号文，江西住建云不再办理省外进赣施工企业单项工程投标信息登记。
三、获取谈判文件
1.时间：2026年06月18日至2026年06月24日，每天上午9点00分至12点00分,下午14点00分至17点00分（北京时间，法定节假日除外）
2.地点：江西省鼎跃招标咨询有限公司（江西省南昌市红谷滩区嘉言路668号用友产业园二期1号科研楼BC区4楼）
3.方式：现场或线上
（1）采用现场获取谈判文件时需提交的资料：营业执照复印件加盖公章、法定代表人授权书原件、授权人及被授权人身份证正反面复印件；

（2）采用线上获取谈判文件时将营业执照复印件加盖公章的扫描件、法定代表人授权书（含授权人及被授权人身份证正反面）加盖公章的扫描件、项目信息登记表（格式见附件）通过电子邮件的方式发送至2846613120@qq.com邮箱；
（3）谈判文件售价：每份300元，售后不退。必须在获取谈判文件截止时间前以现金或转账的方式缴纳（户名：江西省鼎跃招标咨询有限公司；开户行：中国银行南昌市桃苑大街支行（行号:104421010178）；账号：200732382524；转账时备注采购编号，以个人名义转账时需再备注供应商名称）。

如未按上述要求导致获取谈判文件不成功的后果，由供应商自行承担。未按要求获取谈判文件的潜在供应商，不具备参与本项目谈判的资格。
四、响应文件提交
1.提交截止时间：2026年06月26日09点30分（北京时间）。

2.提交地点：江西省鼎跃招标咨询有限公司（江西省南昌市红谷滩区嘉言路668号用友产业园二期1号科研楼BC区4楼）开标室(一)，届时请供应商的法定代表人或经正式授权的代表出席采购活动，签到时间以提交响应文件时间为准。

五、谈判时间及地点

1.时间：2026年06月26日09点30分（北京时间）。
2.地点：江西省鼎跃招标咨询有限公司（江西省南昌市红谷滩区嘉言路668号用友产业园二期1号科研楼BC区4楼）。
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.谈判保证金应于谈判时间之前递交，具体要求详见本项目谈判文件。

2.采购代理服务费由成交供应商支付，具体要求详见本项目谈判文件。

八、联系方式
1.采购人信息
名    称：江西农业大学南昌商学院
地    址：江西省九江市共青城市青年大道79号
联系方式：曹老师/0792-4391337
2.采购代理机构信息
名    称：江西省鼎跃招标咨询有限公司
地    址：江西省南昌市红谷滩区嘉言路668号用友产业园二期1号科研楼BC区4楼
联系方式：0791-86372512、0791-87915292

3.项目联系方式
项目联系人：江燕、刘霞、包泽宁、闫婧
电话：0791-86372512、0791-87915292
邮箱：547449295@qq.com
第二章 供应商须知

一、供应商须知前附表

	供应商须知前附表

	序号
	内     容

	1
	项目名称及采购编号：详见“第一章 谈判邀请”。

	2
	采购人名称：详见“第一章  谈判邀请”。

	3
	采购代理机构名称：详见“第一章  谈判邀请”。

	4
	（1）合格的供应商资格证明文件：详见第四章 响应文件格式“资格证明文件”。

（2）根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库【2016】125号文规定，对在本项目响应文件提交截止时间前列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合规定条件的供应商，将拒绝其参与本次采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视同联合体存在不良信用记录。（如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录）。

在谈判小组评审期间,供应商的上述相关信用信息将由采购代理机构通过“信用中国”网站、中国政府采购网进行查询。

	5
	谈判有效期：自响应文件提交截止之日起九十个日历日（谈判保证金有效期应当与谈判有效期一致）。

	6
	（1）谈判保证金金额：人民币肆万贰仟元整（¥42000.00）。
（2）谈判保证金提交时间及形式：谈判保证金必须在谈判时间之前采用保险、支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

（3）谈判保证金银行账户信息：

户名：江西省鼎跃招标咨询有限公司

开户行：中国银行南昌市桃苑大街支行（行号:104421010178）
账号：200732382524
（4）谈判保证金其他要求详见第四章 响应文件格式“谈判保证金的证明材料”。

	7
	（1）谈判响应文件的份数：正本1份、副本2份，U盘1个（内存响应文件正本盖章后的扫描件PDF格式，U盘不退），谈判响应文件正、副本均须装订成册。

（2）响应文件提交截止时间后提交的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者谈判小组有权拒收。

	8
	谈判时间及地点：详见“第一章  谈判邀请”。

	9
	现场勘察或者召开谈判前答疑会：不组织。

	10
	采购代理服务费收费标准：依据国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件规定的工程类收费标准85%收取招标代理服务费。
（2）收取对象：由采购代理机构向成交供应商收取。

（3）收费方式：采用银行转账、现金等形式。

（4）代理服务费专用账户

户名：江西省鼎跃招标咨询有限公司

开户行：中国银行南昌市桃苑大街支行（行号:104421010178）
账号：200732382524

财务电话：0791-87872880

财务邮箱：2730614010@qq.com

	11
	如为分支机构参加谈判，谈判文件中涉及到“法定代表人”之处，可对应分支机构的“负责人”。


二、说明

（一）适用范围

本谈判文件仅适用于本次竞争性谈判“谈判邀请”中所叙述项目的采购。

（二）定义

1.“采购人”是指，详见“供应商须知前附表”。

2.“采购代理机构”是指根据采购人委托，制定采购项目的采购实施方案，明确采购规程，组织采购活动的中介机构。本项目采购代理机构详见“供应商须知前附表”。

3.“供应商”是指响应谈判文件要求、参加谈判竞争的法定代表人、其他组织或者自然人。供应商应当遵守谈判文件的规定，且具备承担本次谈判项目的能力。

（三）合格的供应商

1.满足供应商资格标准：供应商须按第四章响应文件格式“资格证明文件”的规定提供相关证明材料。

2.在中华人民共和国境内注册，在法律上和财务上独立于采购人和采购代理机构的供应商才能参加谈判。

3.除非谈判文件另有规定，本次采购不允许转包及违法分包。
（四）合格的工程和相关服务

1.供应商应提交其工程和相关服务符合谈判文件规定的证明材料，作为响应文件的一部分。

2.供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用与服务相关的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

3.工程和相关的服务与谈判文件的要求相一致的证明，可以是文字资料、图纸和数据，包括：

（1）工程主要技术指标和详细说明；

（2）对照谈判文件技术规格（工程需求），逐条说明所提供的工程和相关服务已对谈判文件的技术规格（工程需求）作出了实质性响应，或说明与技术规格的偏差和例外；

（3）商务条款的偏差和例外。

（五）谈判费用的承担

无论谈判结果如何，供应商均自行承担与参加谈判活动有关的全部费用。采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担相关费用。

三、谈判文件

（一）谈判文件的构成

谈判文件用以阐明所需工程、谈判程序和相应的合同条款。本谈判文件共五章，各章的内容如下：
第一章   谈判邀请

第二章   供应商须知

第三章   合同草案

第四章   响应文件格式

第五章   采购需求

除上述内容外，采购人或采购代理机构在谈判期间发出的补充通知和其它正式有效函件均是谈判文件的组成部分。

（二）澄清或修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

（三）现场勘察或者召开谈判前答疑会

除非供应商须知前附表中另有规定，否则不举行项目现场勘察或者召开谈判前答疑会，如举行现场勘察或者召开谈判前答疑会的，则按以下规定：

（1)在供应商须知前附表中规定的日期、时间和地点组织现场勘察或者召开谈判前答疑会；

（2)供应商对本项目提出的疑问，可在现场勘察或者召开谈判前答疑会召开日前至少一个工作日将问题清单以书面形式（加盖公章）提交至采购代理机构。

四、响应文件的编制

（一）响应文件的编制注意事项

1.供应商应仔细阅读谈判文件，在完全了解谈判文件的内容、要求后，编制响应文件。

2.供应商应按响应文件的构成顺序自编目录及页码。

（二）响应文件的构成

1.供应商编制的响应文件应包括下列部分：详见“第四章 响应文件格式”。
（三）文字使用及计量单位

1.供应商的响应文件以及供应商与采购代理机构的所有往来的文件统一使用中文（另有规定的除外）。供应商提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件内容时以中文翻译本为准。
2.响应文件中使用的计量单位除谈判文件中有特殊规定外，一律使用国家法定计量单位。

（四）响应文件的格式

1.供应商应按谈判文件中提供的响应文件格式提供相关材料。

2.供应商不得将同一包中的内容拆开响应，否则响应无效。

（五）响应报价和货币

1.供应商应按谈判文件第五章中的内容作出完整、唯一报价，并且所报价格不得超过第一章中的预算金额，如有最高限价的，所报价格不得超过第一章中的最高限价（多品目采购时，如单个品目设定了最高限价的，则对应报价亦不能超过），否则响应无效。
2.供应商须按报价一览表、分项报价表（工程预算书）的内容填写单价、总价及其他事项。

3.响应报价原则上均以人民币报价，除非谈判文件第五章中另有约定。

（六）证明供应商符合资格要求的证明文件

供应商应提供证明其有资格参加谈判和成交后有能力履行合同的文件(详见 第四章 响应文件格式“资格证明文件”)，并作为其响应文件的一部分。
（七）谈判保证金

1.谈判保证金提交金额、时间、形式等要求：详见“供应商须知前附表”。

2.未成交供应商的谈判保证金，在成交通知书发出后5个工作日内无息退还。
3.成交供应商的谈判保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内无息退还。
4.有下列情形之一的，谈判保证金不予退还：

（1）供应商在响应文件提交截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）成交供应商未按谈判文件规定支付采购代理服务费；

（6）成交供应商未按谈判文件规定提交履约保证金；（如要求提供履约保证金）

（7）谈判文件规定的其他情形。

（八）谈判有效期

1.谈判有效期：详见“供应商须知前附表”，供应商的响应文件中承诺的谈判有效期应当不少于谈判文件中载明的谈判有效期，谈判有效期不足的，响应无效。
2.谈判有效期内，供应商不得对响应文件的实质性内容作出修改，并且以谈判保证金进行担保。

3.在原定谈判有效期期满之前，如出现特殊情况，采购代理机构可以书面或网上公告的形式提出延长谈判有效期的要求。供应商以书面形式予以答复，供应商可以拒绝这种要求。同意延长谈判有效期的供应商不允许修改其响应文件的实质性内容，且需要相应延长谈判保证金的有效期。

（九）响应文件的签署及规定

1.响应文件的份数：详见“供应商须知前附表”。每一份响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

2.响应文件正本须打印，响应文件的副本可采用正本的复印件。

3.任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或授权代表签字才有效。

4.电报、电话、传真形式的报价资料概不接受。

5.供应商应将响应文件整体制作成册如有脱页或散页的情况，脱页或散页上必须有法定代表人或其授权代表签字并加盖公章，否则该页不属于响应文件的有效组成部分。

6.用于核查的各类原件(例如检测报告、业绩合同、证明等)，如谈判文件没有要求编入响应文件的，可以单独放置。

(十)联合体参加谈判

除非谈判邀请中另有规定外，不接受联合体参加谈判。如果谈判邀请中规定允许联合体参加谈判的，则必须满足：

（1)以联合体形式参加谈判的，联合体各方均必须符合谈判文件第一章谈判邀请供应商的资格条件“1.满足以下规定”中（1）至（6）项规定，并应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（2)以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（3)联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。

（4)联合体参加谈判的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳谈判保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

五、响应文件的提交

（一）响应文件的密封

1.供应商应将响应文件正本和所有的副本装在文件袋中加以密封，并在文件袋上标明供应商名称、采购编号、项目名称，在封贴处密封盖章（公章、密封章、法定代表人或其委托代理人签字均可），并注明“谈判时间前不准启封”的字样。

2.响应文件未按本须知要求密封，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

（二）响应文件提交的时间、地点以及截止时间

1.采购代理机构于响应文件提交截止时间前45分钟开始接收响应文件，并于“谈判邀请”中规定的时间、地点进行谈判。

2.所有响应文件都必须按采购代理机构在“谈判邀请”中规定的响应文件提交截止时间之前送至指定的地点。

3.供应商在响应文件提交截止时间之前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

4.谈判文件如要求提供材料原件查验的，所提供的材料原件必须在响应文件提交截止时间前递交至谈判地点，逾期不予接收。
（三）迟交的响应文件

响应文件提交截止时间之后提交的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者谈判小组有权拒收。

六、谈判

（一）谈判小组

采购代理机构在采购人委托的监督人的监督下，按采购人的规定从专家库中采取随机抽取等方式，组建谈判小组。

（二）谈判及资料的澄清

1.谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。供应商在谈判过程中所作的各种承诺作为响应文件的一部分，对供应商具有约束力。

（三）对响应文件的评审和比较

谈判小组将审查供应商的响应文件是否符合谈判文件的实质性要求，并对响应文件进行初步评审和比较。

1.谈判程序

1.1谈判活动由采购代理机构主持，按以下程序进行：

（1）宣布参加谈判活动人员情况；

（2）宣读参加本次谈判活动的供应商名单；

（3）宣布谈判活动纪律和注意的事项。

1.2谈判小组对各供应商的响应文件认真审阅，确定谈判内容，并进行初审。响应文件的初审分为：

（1）资格性审查。依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明、谈判保证金等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

（2）符合性审查。依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

1.3在初审时，响应文件有下列情况之一的，在资格性、符合性审查时将被视为无效文件：

（1）未提交谈判响应文件；

（2）未提交报价一览表；

（3）未按照谈判文件要求提交谈判保证金；

（4）未在响应文件中提供提交谈判保证金的证明材料；

（5）未按谈判文件要求提供资格证明文件；

（6）非法定代表人（单位负责人）本人参与谈判，未提交有效的法定代表人授权书；或法定代表人（单位负责人）本人参与谈判，未提交有效的法定代表人（单位负责人）资格声明；
（7）谈判有效期响应不足；

（8）有谈判文件当中已列明的其他导致无效响应的因素；

（9）发现供应商以他人名义参加谈判或相互之间串通，或者以其他弄虚作假方式参加谈判的。

1.4谈判

谈判小组所有成员集中与单一供应商分别就符合采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其它信息。

1.5谈判文件修正

（1）在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容，实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（2）对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

（3）供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

（4）谈判小组就修正后的响应文件与响应供应商分别进行谈判。代理机构对谈判过程和谈判内容作记录，谈判小组召集人和响应供应商在记录上签字确认。谈判小组可以根据情况进行三轮谈判。第三轮谈判为最终的谈判。

1.6最后报价

（1）谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

（2）最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（3）未在规定时间内提交最后报价或最后报价不符合谈判文件要求的，视为无效响应。

（4）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构应当退还退出谈判的供应商的保证金。

2.推荐成交候选供应商

2.1谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

2.2最后报价相同的，由谈判小组随机抽取确定排序。
3.注意事项

在谈判期间，供应商不得向谈判小组成员询问谈判情况，不得进行旨在影响谈判结果的活动。

七、成交供应商的确定

（一）终止谈判情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（二）成交供应商的确定

采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

八、成交结果公告

采购代理机构根据采购人确定的成交供应商，在江西省鼎跃招标咨询有限公司门户网（http://jxdyzb.com/）、中国招标投标公共服务平台公告成交结果。成交结果公告期限为1个工作日。
九、成交通知

1.由采购代理机构发放《成交通知书》，《成交通知书》将作为签订合同的重要依据。

2.所有的供应商可以到江西省鼎跃招标咨询有限公司门户网（http://jxdyzb.com/）、中国招标投标公共服务平台查看相关信息，不再另行通知。

3.采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交的原因和谈判有关文件。

十、签订合同

1.采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

2.谈判文件、成交供应商的响应文件及评审过程中的有关澄清文件均为签订合同的依据。

3.成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

十一、询问、质疑

（一）询问

供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

（二）质疑

1.供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，其他形式或者逾期提交的文本认定为无效文本。

2.采购代理机构会在收到《质疑函》后7个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商；必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面形式发给要求澄清的供应商，此类答复中不披露问题的来源，不涉及商业秘密。

3.注意事项

3.1质疑函应包括但不限于下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）质疑人参加了本次采购活动的证明材料。
3.2供应商应当在有效质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑；提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

3.3供应商如委托代理人进行质疑，应当提交供应商签署的授权委托书，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的应当由本人签字。供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.4采购代理机构接收询问、质疑的联系方式

联系部门：江西省鼎跃招标咨询有限公司质审部

联系电话：0791-86372512

联系地址：江西省南昌市红谷滩新区嘉言路668号用友产业园二期1号科研楼BC区4楼

十二、其他事项

（一）代理服务费

成交供应商获取成交通知书时，应向采购代理机构一次性付清代理服务费。收费标准：详见“供应商须知前附表”。 

（二）解释权

本谈判文件的最终解释权属于采购人、采购代理机构。
第三章 合同草案

（GF-2017-0201）
             项目

施工合同

发包人：     
承包人：      
二〇二六年  月

第一部分  合同协议书

发包人（全称）：                           

承包人（全称）：                           

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就         项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                                             
2.工程地点：                                             
3.工程立项批准文号：    /     
4.资金来源：                  
5.工程内容：                  。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）
6.工程承包范围：

本工程施工图纸及工程量清单范围内的全部工程内容  
二、合同工期

计划开工日期：        年    月    日

计划竣工日期：        年    月    日

工期总日历天数：      天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合  合格  标准。

四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）                整(¥              元)

2.合同价格形式：        

五、项目经理

承包人项目经理：                
六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书（如果有）；

（2）响应函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于        年        月       日签订。

十、签订地点

本合同在                            签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效

本合同自  双方签章  生效。

十三、合同份数

本合同一式   份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人(公章)：                         承包人(公章)：
法定代表人：                           法定代表人：                  
或委托代理人：                         或委托代理人：                

日期：   年    月    日                日期：   年    月    日   

第二部分  通用合同条款
依照建设工程施工合同2017版执行。

第三部分  专用合同条款
1.一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.1其他合同文件包括：             。
1.1.2合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                              
资质类别和等级：                        
联系电话：                              
电子信箱：                              
通信地址：                              

1.1.2.5设计人：

名    称：                              
资质类别和等级：                        
联系电话：                              
电子信箱：                              
通信地址：                              

1.1.3工程和设备

1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括： 符合通用条款规定的发包方提供的施工场地 。

1.1.3.9永久占地包括：      。

1.1.3.10临时占地包括：                  。

1.2法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及其他有关法律、行政法规。

1.3标准和规范

1.3.1适用于工程的标准规范包括：国家和江西省及项目所在地颁发的现行相关验收标准和施工技术规范、规程，设计部门提供的技术要求、以及有关专家论证结果。
1.3.2发包人提供国外标准、规范的名称：         ；

发包人提供国外标准、规范的份数：          ；

发包人提供国外标准、规范的名称：           。

1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：      。

1.4合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：1本合同协议书；2、成交通知书；3、采购文件及澄清；4、图纸、5、响应文件及其附件；6、本合同专用条款；7、本合同通用条款；8、标准、规范及所有技术文件；9、已标价工程量清单或预算书；10、设计变更、现场签证、承发包双方往来信函、会议纪要等。
1.5图纸和承包人文件


1.5.1图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前  天提供 ；

发包人向承包人提供图纸的数量：   套完整纸质版施工图  套电子版施工图；

发包人向承包人提供图纸的内容：以提供的施工图为准 。

1.5.2承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：提供项目施工组织设计和工程进度计划，材料或工程设备采购计划，每月28日前向发包人提供已完工程量报表和下月工程进度计划表、现场平面布置图等；

承包人提供的文件的期限为：    ；

承包人提供的文件的数量为：    ；

承包人提供的文件的形式为：      ；

发包人审批承包人文件的期限：       。

1.5.3现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：         。

1.6联络

1.6.1发包人和承包人应当在          天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2发包人接收文件的地点：      ；

发包人指定的接收人为：       。

承包人接收文件的地点：       ；

承包人指定的接收人为：    。

监理人接收文件的地点：     ；

监理人指定的接收人为：     。

1.7交通运输

1.7.1出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：         。

1.7.2场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 本项目用地红线 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：     。

1.7.3超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  / 。

1.8知识产权

1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：任何个人或单位只能将图纸用于本工程，不得作为他用。

1.8.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：    。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：任何个人或单位只能将图纸用于本工程，不得作为他用。

1.8.3承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人自行承担。

1.9工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：      。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：     。

2.发包人

2.1发包人代表

姓    名：                     

职    务：                     
联系电话：                     
电子信箱：                     
通信地址：                     
发包人对发包人代表的授权范围如下：              。
2.2施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：        。

2.2.2提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：                。

2.3资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：        。

发包人是否提供支付担保：     。

发包人提供支付担保的形式：   。
3.承包人

3.1承包人的一般义务

承包人提交的竣工资料的内容：     。

承包人需要提交的竣工资料套数：      。

承包人提交的竣工资料的费用承担：     。

承包人提交的竣工资料移交时间：     。

承包人提交的竣工资料形式要求：装订成册立卷及归档并附电子版。

承包人应履行的其他义务：             。

3.2项目经理

3.2.1项目经理：

姓    名：                         ；

联系电话：                         ；

身份证号：                         ；

建造师执业资格等级：               ；

建造师注册证书号：                 ；

建造师执业印章号：                 ；

安全生产考核合格证书号：           ；

通信地址：                         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：       。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：     。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：   。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：    。
3.2.2承包人擅自更换项目经理的违约责任：    。

3.2.3承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：    。

3.3 承包人人员

3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：    。

3.3.2承包人派驻施工现场的主要施工管理人员应相对稳定：    。
3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：    。

3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：    。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：    。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：    。
3.4分包

3.4.1分包的一般约定

禁止分包的工程包括：    。

主体结构、关键性工作的范围：    。
3.4.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：    。
其他关于分包的约定：    。

3.4.3分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：    。

3.5工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：    。
3.6履约担保

承包人是否提供履约担保：        。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：    。

4.监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：    。

关于监理人的监理权限：    。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：    。

4.2监理人员

总监理工程师：

姓    名：                            ；

职    务：                            ；

监理工程师执业资格证书号：            ；
联系电话：                            ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                            ；

关于监理人的其他约定：   。

4.3商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）       ；

（2）       。

（3）       。

5.工程质量

5.1质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：          。

关于工程奖项的约定：               。

5.2隐蔽工程检查

5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：     。

监理人不能按时进行检查时，应提前       小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48   小时。

6.安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：      。
6.1.2关于治安保卫的特别约定：遵守发包人保卫部门及通用条款有关规定。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款执行。

6.1.3文明施工

合同当事人对文明施工的要求：     。

6.1.4关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：由承包人自行承担。

7.工期和进度

7.1施工组织设计

7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：      。

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：       。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  天内完成。

7.2施工进度计划

7.2.1施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：   天内完成。

7.3开工

7.3.1开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前   天内完成。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：       。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前   天内完成。

（1）承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求：     。
（2）需承包人办理的有关施工场地内交通、环卫绿化和施工噪音管理等手续：由承包人负责办理，其费用包含在合同价中。
（3）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已完工程成品保护，由承包人负责，其费用包含在响应报价中。
（4）施工场地周围地下管线和临近建筑物，构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人应在施工时勘看现场，并提出合理化建议，具体由承包人负责，其费用包含在响应报价中。
（5）施工场地清洁卫生的要求：履行通用条款的责任和义务，文明施工，保证施工现场清洁卫生等有关规定，施工时的卫生必须符合当地有关部门的规定，交工前做到工完场清，清洁的全部费用包含在响应报价中 。
（6）施工的水电、电讯线路要求：由发包人提供驳接点、承包人负责施工用水、电、电讯的线路接通工作，费用包含在响应报价中。安排备用电源，本工程不考虑临时停电、水签证，采购人和监理单位书面同意的除外。
（7）承包人购买的且进入施工现场的材料、设施、设备的保管工作及安全保卫工作由承包人负责，且费用包含在响应报价中。
（8）双方约定承包人应做的其他工作在施工过程中协商解决。
7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起    天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前    天内完成。
7.5工期延误

7.5.1因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：      。
7.5.2因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：      。
7.6不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款执行。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）         ；

（2）         ；

（3）         。

7.8提前竣工的奖励

7.8.1提前竣工的奖励：            。

8.材料与设备

8.1材料与工程设备的保管与使用

8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：     。

8.1.2材料供应方式：      。
8.2样品

8.2.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：     。

8.3施工设备和临时设施

8.3.1承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：        。

9.试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2试验设备

施工现场需要配置的试验场所：根据工程需要。

施工现场需要配备的试验设备：按工程要求配置。

施工现场需要具备的其他试验条件：按工程要求配置。

9.2现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：按有关标准执行。

10.变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：      。
10.2变更估价

10.2.1变更估价原则

关于变更估价的约定:       。
10.3承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：    按通用条款执行    。

发包人审批承包人合理化建议的期限：    按通用条款执行    。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：    。
10.4暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.4.1依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第     种方式确定。

10.4.2不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第      种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：       。

10.5 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：            。

11.价格调整

11.1市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：按通用条款执行。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第    种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：     ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

关于基准价格的约定：       。
专用合同条款       。

第3种方式：其他价格调整方式：      。

12.合同价格、计量与支付

12.1合同价格形式

1、单价合同。              
综合单价包含的风险范围：               
风险费用的计算方法：                   
风险范围以外合同结算价格的调整方法：               

2、总价合同。

总价包含的风险范围：               。
风险费用的计算方法：               。

风险范围以外合同价格的调整方法：               。

3、其他价格方式：                  。

12.2预付款

12.2.1预付款的支付：             。

预付款支付期限：                 。

12.2.2预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：           。

预付款担保的形式为：                   。

12.3 计量

12.3.1计量原则

工程量计算规则：                  。

12.3.2计量周期

关于计量周期的约定：              。
12.3.3单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：               。
12.3.4总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：               。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：           。

12.3.6其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：          。

12.4工程进度款支付

12.4.1付款方式:                         。

12.4.2进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：        。
12.4.3进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：        。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：             。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：           。

12.4.4进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：       。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：        。

（2）发包人支付进度款的期限：         。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：        。

12.4.5支付分解表的编制

（1）总价合同支付分解表的编制与审批：           。

（2）单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：        。

13.验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 12 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。
13.2竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  按通用条款执行  。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。

13.2.3移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：   按通用条款执行      。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 按通用条款执行。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：       。

13.3工程试车

13.3.1试车程序

工程试车内容：          。

（1）单机无负荷试车费用由           承担；

（2）无负荷联动试车费用由           承担。

13.3.2投料试车

关于投料试车相关事项的约定：               。

13.4 竣工退场

13.4.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：            。

14.竣工结算

14.1竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限： 按通用条款执行      。

竣工付款申请单应包括的内容：  按通用条款执行        。

14.2竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 按通用条款执行   。

发包人完成竣工付款的期限：       按通用条款执行   。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。
14.3最终结清

14.3.1最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 按通用条款执行  。

承包人提交最终结算申请单的期限： 按通用条款执行  。 

14.3.2最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行。

（2）发包人完成支付的期限：       。

15.缺陷责任期与保修

15.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：   个月。

15.2质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：   。

15.2.1承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第       种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：         ； 

（2）     %的工程结算总价款；

（3）其他方式:        。

15.2.2质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第      种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:          。

关于质量保证金的补充约定：  /  。
15.3保修

15.3.1保修责任

工程保修期为：   按通用条款、工程质量保修书执行   。

15.3.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：    。

16.违约

16.1发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：按通用条款执行  。

16.1.2发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：造成工期延期，顺延工期  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按同期存款利率支付违约金 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 按通用条款执行   。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 造成工期延期，顺延工期以及由此增加的费用由发包人承担。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： / 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  /  。
（7）其他：  /  。

16.1.3因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2承包人违约

16.2.1承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：按通用条款执行。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：           。
16.2.3因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款内容，相应的费用由承包人承担。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：相应的费用由承包人承担。

17.不可抗力 

17.1不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按通用条款执行。
17.2因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后   天内完成款项的支付。

18.保险

18.1工程保险

关于工程保险的特别约定：工程交付前的的保险由承包人承担。

18.2其他保险

关于其他保险的约定：相应的保险由承包人承担。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：相应的保险由承包人承担 。

18.3通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

19.争议解决

19.1争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议磋商小组决定：    。

19.1.1争议磋商小组的确定

争议磋商小组成员的确定：    。
选定争议评审员的期限：     。

争议磋商小组成员的报酬承担方式：     。

其他事项的约定：双方协商解决。

19.1.2争议磋商小组的决定

合同当事人关于本项的约定：     。

19.2仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，向发包人所在地的人民法院起诉。
第四章 响应文件格式

正本/副本
响应文件
项目名称：

采购编号：
供应商名称：（加盖公章）

日    期：

一、响应书

致：（江西省鼎跃招标咨询有限公司）
依据贵方（项目名称）项目采购工程的谈判邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称）提交响应文件。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受谈判文件的各项要求，遵守谈判文件中的各项规定，按谈判文件的要求提供报价。

2.谈判有效期为自响应文件提交截止之日起九十个日历日有效，成交供应商谈判有效期延至合同履行终止之日。

3.我方已经详细地阅读了全部谈判文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有)。我方已完全清晰理解谈判文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方所供工程、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。
5.我方承诺在本次响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重谈判小组所作出的评审结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

7.我方如为成交供应商，我方同意按谈判文件规定向采购代理机构缴纳代理服务费。

所有有关本次谈判的函电请寄：

地址：

电话：               邮箱：

供应商名称：（加盖公章）

日期：

二、报价一览表

首次报价一览表

供应商名称：                                             采购编号：
	项目名称
	首次报价(人民币/元)
	工期
	备注

	
	小写：
	
	

	
	大写：
	
	


注：1.报价一览表中的内容必须填写完整，备注除外。

2.供应商认为应当说明而本表中无相应栏目的，请在“备注”一栏中说明。

3.若报价的大、小写金额不同，以大写金额为准。

供应商名称：（加盖公章）
日期：
三、分项报价表（工程预算书）
1.如果不提供“工程预算书”将视为没有实质性响应谈判文件；

2.供应商必须按照预算软件和工程量清单编制响应预算；

3.供应商的响应预算没有按照预算软件格式要求编制的或与谈判文件工程量清单给定的要求不一致的，所产生的一切后果由供应商承担。

四、技术要求响应函
江西省鼎跃招标咨询有限公司：
我公司参加贵公司组织的 （项目名称或采购编号） 的谈判，并声明：完全满足本项目谈判文件第五章采购需求中技术要求。
供应商名称：（加盖公章）

日期：

注：如谈判文件第五章采购需求中“技术要求”明确要求供应商提供相应佐证材料的，供应商除需提供本响应函外，还需提供相应的佐证材料佐证。
五、商务要求响应/偏离表

供应商名称：                            采购编号：                       

	序号
	采购需求中商务要求
	响应文件响应
	响应/偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	


注：1.如响应文件与谈判文件第五章采购需求中商务相关要求无偏离，可以无须逐条应答。如有偏离条款，请将偏离条款逐条应答，优于或超过谈判文件商务要求的在“响应/偏离”处填写“正偏离”。

2.若本表空白或只填写“无”或未列明有偏离的（但须加盖供应商公章），均视为完全响应谈判文件所有商务要求。

3.如谈判文件第五章采购需求中“商务要求”明确要求供应商提供相应佐证材料的，供应商除需提供本表外，还需提供相应的佐证材料佐证。

供应商名称：（加盖公章）

日期：
六、法定代表人授权书

致：江西省鼎跃招标咨询有限公司
我（姓名），系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），兹授权（姓名）同志，为我方签订合同及办理其他事务代理人，其权限是：全权代表本公司参与（项目名称或采购编号）项目的谈判响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至谈判有效期届满之日止。
代理人无转委托权。
供应商名称（加盖公章）：         
法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：         
委托代理人（签字或盖章）：         
委托代理人联系电话：         
日期：         年         月         日
附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人的身份证扫描件（正、反面）
说明：
1.若响应文件中签字处为授权委托人签署，提供《法定代表人授权书》，若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则提供《法定代表人（单位负责人）资格声明》。
2.若供应商为其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人为单位负责人。
3.供应商为自然人的情形，无需提供本《法定代表人授权书》。
法定代表人（单位负责人）资格声明
致：江西省鼎跃招标咨询有限公司
兹证明：
姓名：          性别：          年龄：          职务：          
系               （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。
供应商名称（加盖公章）：            
法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：            
法定代表人（单位负责人）联系电话：         
日期：       年       月       日
附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件（正、反面）。
七、资格证明文件

（一）资格信用承诺函
致（采购人或采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

我单位（本人）自愿参加本次谈判活动。严格遵守相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺：

（一）我单位（本人）符合谈判文件规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。
（二）我单位（本人）未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、严重违法失信行为记录名单。

（三）与我单位（本人）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，未参加本次的谈判活动。我单位（本人）未对本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

我公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（单位盖章）：    
     或自然人（签字）：    
      年      月       日

注：1.我单位（本人）专指参加谈判活动的供应商（含自然人）。

2.供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，既未提供前述承诺函又未提供对应事项证明材料的，视为未实质性响应谈判文件要求，按无效响应处理。

说明：如供应商提供了《资格信用承诺函》的，无须提供下列1～7项证明文件
1.具有独立承担民事责任的能力的证明文件。

提供材料说明：如供应商是企业的包括（合伙企业）应提供有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位的应提供“事业单位法人证书”；如供应商是非企业专业服务机构的应提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户的应提供有效的“个体工商户营业执照”、组织机构代码证（实行“三证合一”的不需单独提供组织机构代码证）；如供应商是自然人的，应提供有效的自然人的身份证明(中国公民)。如采购标的属于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的，允许该行业法人的分支机构参加谈判，提供分支机构的《营业执照》及总公司同意分支机构参与该项目的授权书。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件。

提供材料说明：供应商是法人的，提供谈判前二个年度内任一年度经审计的财务状况报告，或在谈判前三个月内银行出具的资信证明；其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供在谈判前三个月内银行出具的资信证明；个体工商户提供谈判前三个月内中国人民银行征信中心开具个人信用报告。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明文件。

提供材料说明：提供承诺函（格式自拟）
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件。

提供材料说明：提供谈判前六个月内任意一个月的依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明材料（依法不需要缴纳税收、社会保障资金的供应商，应当提供相关文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。

5.参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的证明文件。

提供材料说明：提供承诺函（格式自拟）
6.法律、行政法规规定的其他条件的证明文件。

提供材料说明：提供承诺函（格式自拟）
7.满足“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加本项目的采购活动。”的证明文件。
提供材料说明：提供承诺函（格式自拟）
（二）本项目的特定资格证明材料

1.具有建筑工程施工总承包叁级（含）以上资质证书，同时具有有效的《安全生产许可证》。
提供材料说明：提供证书复印件。
2.拟派本项目的项目负责人须具有二级（含）以上注册建造师证书（专业：建筑工程，证书上的单位名称须与供应商名称一致）和安全生产考核合格证书（B证）（证书上的单位名称须与供应商名称一致），且无在建工程。
提供材料说明：提供注册建造师证书、安全生产考核合格证书（B证）复印件及无在建承诺书（格式自拟）。
3.外埠来赣施工单位根据《关于优化省外进赣建设工程企业信息登记服务和管理的通知》（赣建字[2021]4号）要求办理企业进赣信息管理系统登记；根据赣建城镇[2021]19号文，江西住建云不再办理省外进赣施工企业单项工程投标信息登记
提供材料说明：外省来赣的施工单位提供能够有效充分反映企业及人员备案成功的网页截图，截图数量不限且需加盖供应商公章。
八、谈判保证金的证明材料

附：供应商盖章的保证金凭证复印件或截图
本项目保证金应当采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函、保险公司出具的保证保险等非现金形式交纳。
1、采用银行电汇、转账、网上银行形式：

保证金交至谈判文件规定的账户，并在响应文件中提供交纳保证金凭证复印件或截图。

2、采用保函形式：

2.1采用银行保函的，须为供应商基本账户或江西省辖区内商业银行营业网点出具的不可撤销、见索即付的独立保函；采用专业担保机构出具保函的，须为担保机构出具的不可撤销、见索即付的独立保函。

2.2采用银行、保证保险的电子保单的形式需通过银行、保险公司官方网站（无需授权）验证查询；采用专业担保机构出具的保函需通过官方网站验证查询，如以上渠道未能验证查询到的，视为无效保函；

2.3保函有效期须不少于谈判有效期，否则视为不满足要求；

2.4保函保证担保范围须包含谈判文件约定的不予退还谈判保证金的情形，否则视为不满足要求。

3、采用其他形式缴纳保证金的，需提供符合国家规定的相应凭证。
注：

（1）未提供保证金凭证、或提供的保证金凭证及资料不满足上述要求的，视为未缴纳保证金。

（2）供应商汇谈判保证金时，需在填写汇款备注栏时添加本项目的采购编号或项目名称。
九、技术文件及其他材料

供应商认为应提交的技术材料，可在此附件中提交。（格式自定）

第五章 采购需求

一、采购清单
	序号
	采购标的名称
	数量
	单位

	1
	江西农业大学南昌商学院风雨球场建设项目
	1
	项


二、技术要求

（一）编制依据

1、本预算依据建设单位提供的施工图纸及工程范围计算工程量

2、执行2024版《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准 ，参照《江西省房屋建筑及装饰工程消耗量定额及统一基价表》（2017版） 、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》（2017版） 、《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》（2017版） 、《江西省园林绿化工程消耗量定额及统一基价表》（2023版） 以及江西省有关文件等编制；

3、取费标准：按工程所在地的综合取费；

4、人工费根据《赣建价（2020）5号》文《关于调整江西省建设工程定额综合工日单价的调整 》调整 ，综合工日单价建筑、安装、市政工程每工日按100元、装饰工程每工日按117元；

5、税金根据《赣建价[2019]1号》文调整 ，按9%计算；

6、材料价格：按《南昌建设工程造价信息》2026年4月南昌市信息价调整 ，南昌市信息价缺项部分按市场价调整；

（二）其他说明

1、土方运距按3km计算 ，钢结构材料运距综合考虑；

2、模板采用复合模板；

3、混凝土采用泵送碎石混凝土；

4、北侧排水沟拆除新建；

（三）施工图纸：详见附件。
（四）工程量清单

1、安装工程

	分部分项工程项目清单计价表

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	
	排水工程
	
	
	
	
	

	1
	010102002001
	挖沟槽土方
	1、机械开挖沟槽土方
2、土方类别：三类土
3、开挖深度≤2m
	m3
	135.59
	
	

	2
	010102007001
	回填方
	1、排水管管道
2、机制砂回填
	m3
	238.231
	
	

	3
	031001006001
	塑料管
	1、材质：U-PVC塑料排水管
2、型号：DN250
3、连接方式：承插橡胶密封圈柔性连接
	m
	336
	
	

	4
	031001006002
	塑料管
	1、材质：U-PVC塑料排水管
2、型号：DN160
3、连接方式：承插橡胶密封圈柔性连接
	m
	453.25
	
	

	5
	031004014001
	给、排水附(配)件
	1、87型雨水斗DN160
	个
	49
	
	

	
	
	强电
	
	
	
	
	

	6
	030404017001
	配电箱
	1.名称：配电箱
2.规格型号：AL.QC
3.具体品牌、参数、规格、型号以设计图为准满足设计要求
	台
	1
	
	

	7
	030411003001
	桥架
	1.名称:钢制桥架
2.规格:150*75
	m
	152.373
	
	

	8
	031002001001
	管道支架
	1.名称:桥架支撑架制件安装
2.支架油漆
	kg
	182.848
	
	

	9
	030408001001
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:WDZB-YJY-0.6/1-5*16
3.电力电缆终端头制作与安装
	m
	200
	
	

	10
	030408001002
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:YJV-3*4
	m
	1378.612
	
	

	11
	030411001004
	配管
	1.规格:SC25
2.配置形式:钢结构支架配管
	m
	650.999
	
	

	12
	030411001005
	配管
	1.规格:SC65
2.配置形式:埋地敷设
	m
	200
	
	

	13
	030412001001
	普通灯具
	1.名称：天棚LED灯
2.安装方式：吸顶安装
	套
	64
	
	

	14
	031002003001
	套管
	1.刚性防水套管制作 介质管道公称直径(mm以内) 25
2.刚性防水套管安装 介质管道公称直径(mm以内) 25
	个
	10
	
	

	
	
	弱电
	
	
	
	
	

	15
	030411005001
	接线箱
	1.12U壁挂机柜
	个
	1
	
	

	16
	030411001003
	配管
	1.规格:SC20
2.配置形式:砖、混凝土结构暗配
	m
	449.749
	
	

	17
	030502005001
	双绞线缆
	1.UTP6
	m
	449.749
	
	

	18
	030507008001
	监控摄像设备
	1.枪型摄像机
	台
	8
	
	

	
	
	防雷接地
	
	
	
	
	

	19
	030409008001
	等电位端子箱、测试板
	1.接地端子板
	台
	4
	
	

	20
	030409005001
	避雷网
	1.避雷网安装 沿折板支架敷设
	m
	382.536
	
	

	21
	030409003001
	避雷引下线
	1.避雷引下线敷设 利用金属构件引下
2.避雷引下线敷设 断接卡子制作与安装
	m
	432.224
	
	

	22
	030409004001
	均压环
	1.避雷网安装 均压环敷设 利用圈梁钢筋
	m
	1352.55
	
	

	23
	030414011001
	接地装置
	1.接地系统测试 接地网
	系统
	1
	
	


2、建筑工程

	分部分项工程项目清单计价表

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	
	拆除工程
	
	
	
	
	

	1
	B02
	拆除原有围挡
	1、拆除原有围挡
	㎡
	896
	
	

	2
	B03
	拆除原有7米高路灯
	1、拆除原有7米高路灯
	盏
	18
	
	

	3
	B04
	拆除原有排水沟
	1、拆除原有排水沟
	m
	182.5
	
	

	4
	B05
	地面切缝
	1、地面切缝
	m
	760.7
	
	

	5
	B06
	破除原地面
	1、破除原地面混凝土结构
	m2
	379.79
	
	

	6
	B08
	复原排水沟
	1、复原排水沟
	m
	30.3
	
	

	7
	010103002002
	余方弃置
	1、垃圾外运,运距自行考虑
	m3
	181.579
	
	

	
	
	土石方工程
	
	
	
	
	

	8
	010102001001
	挖基坑土方
	1、机械开挖土方
2、土方类别：三类土
3、开挖深度≤2m
	m3
	570
	
	

	9
	010102007001
	回填方
	1、场内土方回填 机械碾压
2、素土夯实，密实度≥93%
	m3
	302.376
	
	

	10
	010103002001
	余方弃置
	1、自卸汽车运土方运距，运距自行考虑
2、挖掘机装车
	m3
	53.203
	
	

	
	
	砌筑工程
	
	
	
	
	

	11
	040201022001
	排水沟、截水沟
	排水沟、截水沟：
1、排水沟体:页岩标准砖砌体
2、壁顶:100厚C20混凝土压顶
3、沟壁:MU15砖 ，M7.5水泥砂浆砌筑，墙厚 240mm
4、垫层:C20 混凝土素砼垫层厚 100mm
5、抹面:沟内 1:2.5 水泥砂浆抹面（掺3%防水剂）厚 20mm
	m
	152.2
	
	

	
	
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	
	
	

	12
	010501001001
	基础垫层
	基础垫层：
1、混凝土强度等级：C15
	m3
	18.62
	
	

	13
	010502001001
	独立基础
	独立基础：
1、混凝土强度等级：C30
	m3
	68.4
	
	

	14
	010502006001
	钢筋混凝土柱
	短柱：
1、混凝土强度等级：C30
	m3
	23.195
	
	

	15
	010502006002
	钢筋混凝土柱
	钢柱柱脚外包：
1、混凝土强度等级：C20
	m3
	4.697
	
	

	16
	010506001001
	现浇混凝土基础及联系梁钢筋
	筏板基础：
1、现浇构件圆钢筋HPB300 直径(mm) ≤10
	t
	6.281
	
	

	17
	010506001002
	现浇混凝土基础及联系梁钢筋
	独立基础：
1、现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) 12~18
	t
	1.512
	
	

	18
	010506002002
	现浇混凝土柱钢筋
	短柱：
1、现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10
	t
	3.639
	
	

	19
	010506002003
	现浇混凝土柱钢筋
	短柱：
1、现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) 20~25
	t
	4.592
	
	

	20
	010506011001
	现浇混凝土零星构件钢筋
	中间立柱预埋钢筋：
1、现浇构件圆钢筋HPB300 直径(mm) 12~18
	t
	0.052
	
	

	21
	010506025001
	预埋铁件
	中间立柱预埋钢板：
1、预埋钢板：250×250×6mm
2、连接钢板：10×100×50mm
	t
	0.14
	
	

	22
	010505001001
	垫层模板
	1、独立基础垫层
2、复合模板
	m2
	53.2
	
	

	23
	010505002001
	基础模板
	1、独立基础
2、复合模板 木支撑
	m2
	265
	
	

	24
	010505002002
	基础模板
	1、筏板基础
2、无梁式 复合模板 木支撑
	m2
	151.736
	
	

	25
	010505004001
	柱面模板
	1、短柱
2、复合模板 钢支撑
	m2
	150.43
	
	

	
	
	金属结构工程
	
	
	
	
	

	26
	010603002001
	空腹钢柱
	1、部位:钢柱
2、钢材品种、规格:Q235B
3、单根柱质量:3t内
4、含吊装后补漆，不含防火喷涂
	t
	67.564
	
	

	27
	010506024001
	螺栓
	1、部位:柱脚锚栓
2、螺栓种类:Q235B
3、规格:详见设计图纸
	t
	8.05
	
	

	28
	010607002001
	钢支撑、钢拉条
	1、部位:钢支撑
2、钢材品种、规格:Q235B
3、单根柱质量:3t内
4、含吊装后补漆，不含防火喷涂
	t
	2.252
	
	

	29
	010604001001
	钢梁
	1、部位:钢梁
2、钢材品种、规格:Q235B
3、单根柱质量:1.5t内
4、含吊装后补漆，不含防火喷涂
	t
	17.728
	
	

	30
	010602003001
	钢桁架
	1、部位：钢桁架
2、钢材品种、规格:Q235B
3、单榀质里:1.5t以内
4、含吊装后补漆，不含防火喷涂
	t
	36.948
	
	

	31
	010901007001
	屋面成品天沟、檐沟
	1、中间共用水槽 镀锌天沟（含支撑立杆）
2、500*260*3mm
	m
	224
	
	

	32
	010901006001
	膜结构屋面
	1、750g PVC刀刮阻燃布
	m2
	4995
	
	

	33
	010506023001
	钢丝网
	1、专用菱形热镀锌钢丝网，网孔为45，（钢丝网外层绿色塑料表层1.5mm厚）
2、40扁钢a6螺丝固定于网柱上
3、含中间立柱、横杆
	m2
	784.823
	
	

	34
	010607010001
	零星钢构件
	1、构件名称：零星钢构件
2、材质：热镀锌钢管
3、其他：钢构件制作、安装、除锈
4、含吊装后补漆，不含防火喷涂
	t
	5
	
	

	35
	030104001001
	电机安装
	1、端梁电机 四驱
	台
	16
	
	

	
	
	楼地面装饰工程
	
	
	
	
	

	36
	010102007004
	回填方
	1、土方回填 机械碾压
2、150厚碎石垫层回填
	m3
	111.78
	
	

	37
	010502003001
	地面修复
	破坏区域修复：
1、混凝土强度等级：C30
	m3
	179.385
	
	

	38
	011101007001
	细石混凝土找平层
	1、30厚细石混凝土
	m2
	828.691
	
	

	39
	011101006001
	坑陷找平
	1、坑洼找平≥5mm凹陷用硅PU弹性层+石英砂修补，养护≥12h
	m2
	1334.85
	
	

	40
	011101004001
	弹性硅PU球场
	6mm弹性硅PU：
1、基面吸尘清理
2、涂刷封闭底漆
3、分层刮涂硅PU弹性层
4、施工硅PU加强层
5、两遍滚涂彩色耐磨、耐晒、防滑保护面层面漆
6、成品密闭养护
	m2
	4929.66
	
	

	41
	011101004002
	场地画线
	1、50mm宽白色丙烯酸划线漆
	m2
	70.218
	
	


3、措施项目清单计价表

	措施项目清单计价表

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	工作内容
	价格
（元）
	备注

	1
	1
	安全生产措施费
	
	
	

	2
	1.1
	安全生产措施费_建筑
	
	
	

	3
	1.2
	安全生产措施费_装饰
	
	
	

	4
	1.3
	安全生产措施费_市建
	
	
	

	5
	1.4
	安全生产措施费_安装
	
	
	

	6
	2
	文明施工费
	
	
	

	7
	2.1
	文明施工费_建筑
	
	
	

	8
	2.2
	文明施工费_装饰
	
	
	

	9
	2.3
	文明施工费_市建
	
	
	

	10
	2.4
	文明施工费_安装
	
	
	

	11
	3
	环境保护费
	
	
	

	12
	3.1
	环境保护费_建筑
	
	
	

	13
	3.2
	环境保护费_装饰
	
	
	

	14
	3.3
	环境保护费_市建
	
	
	

	15
	3.4
	环境保护费_安装
	
	
	

	16
	4
	临时设施费
	
	
	

	17
	4.1
	临时设施费_建筑
	
	
	

	18
	4.2
	临时设施费_装饰
	
	
	

	19
	4.3
	临时设施费_市建
	
	
	

	20
	4.4
	临时设施费_安装
	
	
	

	21
	5
	冬雨季施工增加费
	
	
	

	22
	5.1
	冬雨季施工增加费_建筑
	
	
	

	23
	5.2
	冬雨季施工增加费_装饰
	
	
	

	24
	5.3
	冬雨季施工增加费_市建
	
	
	

	25
	5.4
	冬雨季施工增加费_安装
	
	
	

	26
	6
	夜间施工增加费
	
	
	

	27
	6.1
	夜间施工增加费_建筑
	
	
	

	28
	6.2
	夜间施工增加费_装饰
	
	
	

	29
	6.3
	夜间施工增加费_市建
	
	
	

	30
	6.4
	夜间施工增加费_安装
	
	
	

	31
	7
	二次搬运费
	
	
	

	32
	7.1
	二次搬运费_建筑
	
	
	

	33
	7.2
	二次搬运费_装饰
	
	
	

	34
	7.3
	二次搬运费_市建
	
	
	

	35
	7.4
	二次搬运费_安装
	
	
	

	36
	8
	已完工程及设备保护费
	
	
	

	37
	8.1
	已完工程及设备保护费_建筑
	
	
	

	38
	8.2
	已完工程及设备保护费_装饰
	
	
	

	39
	8.3
	已完工程及设备保护费_市建
	
	
	

	40
	8.4
	已完工程及设备保护费_安装
	
	
	

	41
	9
	工程定位复测费
	
	
	

	42
	9.1
	工程定位复测费_建筑
	
	
	

	43
	9.2
	工程定位复测费_装饰
	
	
	

	44
	9.3
	工程定位复测费_市建
	
	
	

	45
	9.4
	工程定位复测费_安装
	
	
	

	46
	10
	脚手架费
	
	
	

	47
	10.1
	脚手架费_建筑
	
	
	

	48
	10.2
	脚手架费_装饰
	
	
	

	49
	10.3
	脚手架费_市建
	
	
	

	50
	10.4
	脚手架费_安装
	
	
	

	51
	11
	垂直运输费
	
	
	

	52
	11.1
	垂直运输费_建筑
	
	
	

	53
	11.2
	垂直运输费_装饰
	
	
	

	54
	12
	其他大型机械进场及安拆费
	
	
	

	55
	12.1
	其他大型机械进场及安拆费_建筑
	
	
	

	56
	12.2
	其他大型机械进场及安拆费_市建
	
	
	

	57
	13
	智慧工地费
	
	
	

	58
	13.1
	智慧工地费_建筑
	
	
	

	59
	13.2
	智慧工地费_装饰
	
	
	

	60
	13.3
	智慧工地费_市建
	
	
	

	61
	13.4
	智慧工地费_安装
	
	
	

	62
	12
	其他大型机械进出场及安拆费
	
	
	

	63
	12.1
	其他大型机械进出场及安拆费_建筑
	
	
	


4、其他项目清单计价表
	其他项目清单计价表

	序号
	项目名称
	暂估（暂定）金额（元）
	结算（确定）金额（元）
	调整金额±
（元）
	备注

	1
	暂列金额
	60000
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	
	
	
	

	3
	计日工
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	
	
	
	


	暂列金额明细表

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率（%）
	暂定金额
（元）
	确定金额（元）
	调整金额±
(元)
	备注

	1
	合同价格调整暂列金额
	
	
	60000
	
	
	

	2
	未确定工程暂列金额
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	
	
	

	3
	未确定服务暂列金额
	
	
	
	
	
	

	3.1
	
	
	
	
	
	
	

	4
	未确定其他暂列金额
	
	
	
	
	
	

	4.1
	
	
	
	
	
	
	


备注：暂列金不得让利，否则响应无效。
5、增值税计价表

	增值税计价表

	序号
	项目名称
	计算基础说明
	计算基础
	税率（%）
	金额（元）

	1
	增值税
	分部分项工程费合计+措施项目费合计+其他项目费合计-其中：专业工程暂估价-分包费_直接费
	
	9
	


备注：税率不得修改，否则响应无效。
（五）人员要求

供应商须派管理人员、施工班组开工建设，管理人员须包含技术负责人（具有建筑工程相关专业中级及以上职称）、施工员、质量员（或质检员）、材料员、劳务员、安全员及资料员。【响应文件中须提供拟派本项目的人员清单、技术负责人职称证书复印件、施工员、质量员（或质检员）、材料员、劳务员、安全员、资料员、标准员、机械员有效的岗位证书或培训证书复印件，安全员可提供建设行政主管部门核发的经年检合格有效的安全生产考核合格证书C证替代岗位证书复印件（证书上的单位名称须与供应商名称一致），否则响应无效】

注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。

三、商务要求
	序号
	条款名称
	条款内容

	1
	交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
	1、施工工期：自合同签订之日起60日内完成竣工验收。
2、施工地点：江西九江市共青城市。

	2
	付款条件（进度和方式）
	本工程无预付款，按工程进度付款。金属结构工程完成后，支付已完成工程量的60%，工程竣工验收合格后支付合同价（暂列金除外）的85%；工程结算后以转账方式一次性付至结算价的97%，余3%作为质保金，至缺陷责任期结束后无质量问题以转账方式一次性无息支付。

	3
	履约保证金
	1、履约保证金金额：合同总价的10%。

【本项目履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保函期限至少多于工期一个月）等非现金形式提交。】

2、履约保证金提交时间：合同签订后5个日历日内。
3、履约保证金退还方式、时间、条件：履约保证金将在工程竣工验收合格后（如有防水，则防水验收合格后）10日内一次性无息退还。

4、履约保证金不予退还情形：签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

5、逾期退还履约保证金违约责任：采购人逾期退还履约保证金的，应按银行同期存款利率支付逾期利息，但因成交供应商原因造成除外。

	4
	验收
	1、工程竣工后，成交供应商以书面形式向采购人申请验收，采购人在收到验收申请后的七个工作日内，组织相关专业人员对工程进行验收。如验收合格，采购人将向成交供应商出具验收报告。
2、成交供应商须为项目验收提供必需的设备、工具及其他便利条件。验收结果须整改的，成交供应商必须在采购人规定的时间内进行整改，直至整个工程通过验收。

3、交付验收标准：必须符合国家有关技术规范和质量标准、环保标准或行业标准，所有材料成交供应商均须提供质检报告，关键材料监理单位将二次送检（检测费用由采购人承担）；如验收不合格、存在质量问题，成交供应商必须返工并承担检测费用，产生的一切经济损失由成交供应商承担。

	5
	售后服务
	1、成交供应商应按《建设工程质量管理条例》国务院令第279号和《房屋建筑工程质量保修办法》建设部令第80号规定等依法对本工程进行保修。
2、双方在签订施工合同时必须按国家建设部、国家工商行政管理局推行的《房屋建筑工程质量保修书》示范文本签订保修书，质量保修期从工程竣工验收合格之日算起，质量保修期为：风雨球场所有工序的质量保修期为5年。
3、保修费用执行《建设工程质量保证金管理办法》建质[2017]138号。按国家规定并在工程质量保修书中具体明确。

4、属于保修范围内容的项目，成交供应商在接到采购单位维修通知之日起3天内派人维修。

5、成交供应商在约定期限内未派人保修的，采购单位将委托其他人员维修，费用从成交供应商质量保证金中扣除。


注：以上“商务要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。


