## Sheet1
项目 名称 | 脊髓电刺激系统项目
| 项目名称 |  | 备注
1 | 脊髓神经刺激测试电极 | 1.穿刺电极直径≤1.35mm； 2.电极为8触点； 3.电极触点为铂铱合金； | 印证材料： 1.医疗器械注册证及附件产品技术要求； 2.产品说明书及彩页； 3.技术白皮书。 上述材料要求生产厂商及投标人加盖鲜章。
2 | 植入式脊髓刺激电极（微创手术穿刺电极） | 1.穿刺电极直径≤1.35mm； 2.电极为8触点； 3.电极触点为铂铱合金；
3 | 植入式脊髓刺激电极（开放手术外科电极） | 1.外科电极直径≤1.35mm； 2.电极为8触点和16触点两个规格；
4 | 植入式可充电脊髓刺激器 | 1、植入式脊髓刺激器，可充电，具有双通道； 2、植入式脊髓刺激器系统，刺激频率≥1KHZ； 3、使用年限≥9年。
5 | 脊髓刺激延伸导线 | 1、长度≥50cm。 2、与电极配套使用
6 | 脊髓刺激患者程控充电器 | 具备充电和程控功能
7 | 测试脊髓刺激延伸电缆 | 1、电缆长度≥100cm； 2、配套电极术中测试时使用。