附件1：

消防器材一批项目招标需求

为保障我院消防器材设施完好有效，筑牢院区消防安全防线。本院决定对消防设施维修供货单位进行院内采购，欢迎符合资格条件的供应商参与。

一、项目概况

1、采购单位：南昌市第一医院

2、供货地点：东湖院区、青山湖院区、九龙湖院区

二、技术要求

1、列入国家强制性产品认证目录的产品必须具备3C强制性产品认证证书；出厂合格证；消防产品身份溯源码可查询；

2、产品出厂日期至交货日期不超过6个月，不采购库存积压老旧器材；

3、消防器材清单如下：

| 消防器材清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 预估数量 |
| 1 | 4x2灭火器箱 | 只 | 50 |
| 2 | 4x4灭火器箱 | 只 | 20 |
| 3 | 隔离带 | 卷 | 10 |
| 4 | 800x650消防箱门 | 只 | 50 |
| 5 | 1800x700消防箱门 | 只 | 50 |
| 6 | 消防应急防烟面具 | 套 | 1500 |
| 7 | 应急手电筒（含电池） | 个 | 34 |
| 8 | 消防水枪 | 个 | 100 |
| 9 | 大号消防毯 | 床 | 30 |
| 10 | 消防斧 | 把 | 12 |
| 11 | 消防腰斧 | 把 | 18 |
| 12 | 安全绳 | 条 | 18 |
| 13 | 消防火钩 | 把 | 18 |
| 14 | 撬棍 | 把 | 6 |
| 15 | 消防桶 | 只 | 18 |
| 16 | 消防战斗服 | 套 | 18 |
| 17 | 消防头盔 | 个 | 18 |
| 18 | 消防雨鞋 | 双 | 18 |
| 19 | 消防腰带 | 个 | 18 |
| 20 | 不锈钢消防应急展示柜 | 台 | 6 |
| 21 | 演习烟罐（白色） | 个 | 12 |
| 22 | 无磁灭火器3KG | 个 | 6 |
| 23 | 室外消防栓扳手 | 个 | 6 |
| 24 | 便携式灭火器 | 个 | 10 |
| 25 | 充装七氟丙烷灭火器30kg | 具 | 5 |
| 26 | 疏散引导员反光背心 | 件 | 20 |
| 27 | 口哨 | 个 | 58 |
| 28 | 消防发光警示棒 | 根 | 6 |
| 29 | 消防袖章 | 个 | 30 |
| 30 | 消防应急柜 | 个 | 20 |
| 31 | 扩音器 | 个 | 63 |
| 32 | 4kgABC 干粉灭火器换药 | 具 | 1300 |
| 33 | 充装干粉灭火器35kg | 具 | 5 |
| 34 | 充装二氧化碳3kg | 具 | 200 |
| 35 | 充装二氧化碳24kg | 具 | 5 |
| 36 | 干粉灭火器4公斤/MFZ/ABC4 | 具 | 400 |
| 37 | 充装干粉灭火器推车35公斤/MFZ/ABC35 | 辆 | 7 |
| 38 | 消防水带（含扣） | 条 | 150 |
| 39 | 破窗锤 | 个 | 500 |
| 40 | 水基灭火器（3KG） | 个 | 6 |
| 41 | 消防切割机 | 台 | 3 |

三、商务需求

（一）质保服务标准

1、全新灭火器类质保：全新干粉灭火器、水基灭火器、无磁3KG灭火器、七氟丙烷灭火器，整体质保5年。换粉灭火器质保1年。质保期内压力正常、无泄漏、可正常通过各级消防检查。

2、灭火器充装、换粉维保类质保：所有干粉、二氧化碳、推车式灭火器换药、充装维保项目,质保1年。质保期内出现压力不足、漏气、失效等问题，供应商免费上门复检、重新维保。

3、箱体、柜体、箱门类：灭火器箱、消防箱门、消防应急柜、不锈钢消防应急展示柜，质保1年，质保期内出现锈蚀、变形、破损、开合故障免费更换维修。

4、消防水系统、工具破拆类：消防水带、消防水枪、消防栓扳手、消防斧、腰斧、火钩、撬棍、消防桶、破窗锤、消防切割机、安全绳、消防毯、隔离带，质保1年。

5、应急防护、电子设备及配套耗材类：防烟面具、应急手电筒、扩音器、反光背心、警示棒、袖章、口哨、演习烟罐、消防个人防护套装（战斗服、头盔、雨鞋、腰带），质保1年。

（二）验收标准

本项目所有产品供货、维保验收严格依据《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB50140）、《消防水带》（GB6246）等国家现行消防规范标准执行，供应商须全程配合医院日常消防巡查、年度消防检测及消防监督检查工作。

（三）付款方式

本项目所有采购内容（含全部消防器材、全新灭火器、各类灭火器充装、换药维保、配套设备工具），统一执行半年付结算方式。所有货物供货安装、维保完毕，验收合格、资料齐全后，半年统一结算支付。

（四）其他说明

本项目所有报价为全费用包干价，包含税费、运输、搬运、上楼、安装、调试、旧器材回收处置、质保维保等所有费用，采购期内无任何额外增项费用。