附件1：

快速脱水机项目市场调研需求

- 用途：病理活检小标本、术中送检标本快速梯度脱水、透明、浸蜡；可兼容常规石蜡标本日间加急处理，大幅缩短脱水时长。

- 工作模式：全自动程序控制，全程无有害气体外泄，符合院感及环保要求。

- 处理容量：一次装载标本量≥60个标准组织包埋盒。

- 全套标准快速脱水程序总时长：约90分钟。

- 可自定义编辑多套用户程序：可设置快速活检、常规小标本、大体组织、穿刺标本多套梯度工艺，随时调取。

- 质保3年。