附件1：

玻片、包埋盒打印设备市场调研需求

一、玻片打印设备（数量：1台）：

1、打印类型：不限。

2、整机外形尺寸：宽≤200mm，深≤300，高≤300mm。

3、玻片容量：≥100片。

4、打印方式：可外接扫码打印、连接电脑打印。

5、打印内容：支持数字、字母、中文、字符、LOGO、一维码和二维码等，大小与位置均可自定义调整。

6、可对接医院现有LIS、HIS系统。

7、打印过程不产生刺激性、有毒有害气体。

二、包埋盒打印设备（数量：1台）：

1、打印类型：不限。

2、整机外形尺寸：宽≤250mm，深≤400，高≤400mm。

3、包埋盒容量：包埋盒储存槽可用槽数不低于4槽，每槽可上机包埋盒容量≥50个。

4、打印内容：支持数字、字母、中文、字符、LOGO、一维码和二维码等，大小与位置均可自定义调整。

5、可对接医院现有LIS、HIS系统。

6、打印过程不产生刺激性、有毒有害气体。

三、质保三年