一次性使用负压吸引球：

适用范围：用于临床负压引流时，插入体内的引流导管相连接，起到充当负压传导介质和/或引导、收集引流液的作用。适用于普外科术后创面积液、渗液的引流。

产品组成：产品由引流球、连接管、引流袋(可选)、夹子等组成。

规格型号：多种规格以满足临床需求，主要包括:100ml、200ml以及其他临床常用规格。

配套引流管直径:4mm(Fr12)、5mm(Fr15)等可供选择

球身材质：引流球为医用级硅橡胶材质，符合YY/T 0031-2008《输液、输血用硅橡胶管

路及弹性件》标准。硅胶材质柔软、弹性好，挤压后能快速恢复负压状态。

连接管材质：医用级聚氯乙烯(PVC)材质，符合GB/T15593-2020《输血（液）器具用聚氯乙烯塑料(PVC)》标准。

结构设计；引流球带有防逆流装置(单向阀)，防止引流液回流，降低逆行感染风险。排液口设计引流球底部或侧面设有排液口，使于废液排放，无需拆卸整个装置

连接适配性：尾部采用标准接口(鲁尔接头或锥形接口)，与普外科常用引流管（硅胶引流管、腹腔引流管等）适配良好，连接牢固不松脱。负压维持球体弹性良好，挤压后可产生持续稳定的负压，有效引流创面积液。

无 菌：   环氧乙烷灭菌，一次性使用，灭菌有效期36个月。

资质要求 ：具有国家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证

以上需求要全部满足
