医用耗材、试剂招标参数

- 耗材试剂名称：一次性使用皮肤缝合器

- 用  途：用于外科各类手术切口、创伤伤口的体表皮肤闭合，适用于普外科、乳腺、甲状腺、骨科、急诊等科室皮肤切口缝合使用

- 规  格：产品应提供多种缝钉规格可供选择，可适配不同厚度、不同部位体表皮肤；包含不同钉数配置，可配套专用取钉器使用；产品为一次性无菌，环氧乙烷灭菌。

| （一）价格（3分） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审项目 | 评审内容 | 分值 |
| 报价 | 最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×3 | 3分 |
| （二）技术要求（6分） |  |  |
| 评审项目 | 评审内容 | 分值 |
| 技术要求 | - 1、可提供多种缝钉规格，能够满足不同部位、不同厚度皮肤的缝合临床需求得 1 分 - 2、具备剩余缝钉可视观察结构，器械击发顺畅，无卡顿粘钉现象得 1 分 - 3、缝合钉为医用不锈钢或钛材质，具备适配普通皮肤的常规缝钉规格，缝钉成型尺寸可满足临床不同切口闭合需要得 1 分 - 4、环氧乙烷灭菌，独立无菌包装，产品为一次性使用得 1 分 - 5、可配套专用取钉器械，拆除缝钉时不易造成皮肤损伤得 1 分 - 6、不含天然乳胶，提供有效的医疗器械注册证得 1 分 评审依据:除参数要求资料外，其余参数提供检验报告或产品说明书并加盖公章 | 6分 |
| （三）商务要求（1分） |  |  |
| 评审项目 | 评审内容 | 分值 |
| 商务要求 | - 中标后2周内需送至医院对应的部门(0.5分) - 套包有耗损或使用过程出现故障需免费更换套包(0.5分) - 评审依据:提供承诺函并加盖公章。 | 1分 |
| 总分 |  | 10分 |